## DUNG CU
ĐƠN GIÁ DỤNG CỤ
Số TT | Mã hiệu | Tên dụng cụ | Đơn vị tính | Đơn giá | Thời hạn sử dụng
1 | DC1 | Ẩm kế Asman | Bộ | 931000
2 | DC2 | Áo blue | cái | 30000 | 12
3 | DC3 | Áo phao | cái | 45000 | 24
4 | DC4 | Bản đồ địa hình | cái | 70000 | 3
5 | DC5 | Bàn làm việc | cái | 2850000
6 | DC6 | Bao đựng mẫu | Cái | 2000 | 1
7 | DC7 | Bếp cách cát | cái | 500000 | 24
8 | DC8 | Bếp điện | cái | 3000000 | 36
9 | DC9 | Bình cầu đáy bằng 1 000ml | cái | 150000 | 12
10 | DC10 | Bình chứa dung dịch thu hồi | bình | 5000000 | 12
11 | DC11 | Bình chứa nước đo mẫu | cái | 10000000 | 36
12 | DC12 | Bình chưng cất NH3 | cái | 2000000 | 12
13 | DC13 | Bình chưng cất Sunfua |  | 2000000 | 12
14 | DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 370000 | 24
15 | DC15 | Bình định mức 1000ml | cái | 150000 | 12
16 | DC16 | Bình định mức 100ml | cái | 88000 | 12
17 | DC17 | Bình định mức 250ml | cái | 143000 | 12
18 | DC18 | Bình định mức 25ml | cái | 170000 | 12
19 | DC19 | Bình định mức 500ml | cái | 121000 | 12
20 | DC20 | Bình định mức 50ml | cái | 85000 | 12
21 | DC21 | Bình hút ẩm | Cái | 5500000
22 | DC22 | Bình khí chuẩn | binh̀ | 35000000 | 12
23 | DC23 | Bình mẫu | chiếc | 60000 | 36
24 | DC24 | Bình ngưng tụ | cái | 5000000 | 36
25 | DC25 | Bình nhỏ giọt | cái | 150000 | 36
26 | DC26 | Bình nhựa 0,5 lít | cái | 150000 | 36
27 | DC27 | Bình nhựa 2 lít | cái | 340000 | 36
28 | DC28 | Bình nhựa 5 lít | cái | 700000 | 36
29 | DC29 | Bình tam giác | Cái | 60000 | 12
30 | DC30 | Bình tam giác 1000ml | cái | 250000 | 12
31 | DC31 | Bình tam giác 100ml | cái | 100000 | 12
32 | DC32 | Bình tam giác 250ml | cái | 44000 | 12
33 | DC33 | Bình tam giác 25ml | cái | 50000 | 12
34 | DC34 | Bình tam giác 500ml | cái | 140000 | 12
35 | DC35 | Bình tam giác 50ml | cái | 60000 | 12
36 | DC36 | Bình thủy tinh đựng mẫu | cái | 200000 | 12
37 | DC37 | Bình thủy tinh trung tính | cái | 155000 | 12
38 | DC38 | Bình tia | cái | 110000 | 36
39 | DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 10000000 | 36
40 | DC40 | Bộ dây nối | bộ | 40000000 | 12
41 | DC41 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 5000000 | 8
42 | DC42 | Bộ dụng cụ thu hồi mẫu | bộ | 10000000 | 18
43 | DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 20000000 | 2
44 | DC44 | Bộ làm sạch đường ống mẫu, bộ phân phối khí manifol và modul | bộ | 20000000 | 2
45 | DC45 | Bộ làm sạch ống lấy mẫu | bộ | 20000000 | 2
46 | DC46 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 20000000 | 6
47 | DC47 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 49350000
48 | DC48 | Bộ lọc bụi | bộ | 9500000 | 6
49 | DC49 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 52500000
50 | DC50 | Bộ lọc khí lưu huỳnh | bộ | 3000000 | 6
51 | DC51 | Bộ lọc tạp chất cản trở | bộ | 3000000 | 6
52 | DC52 | Bộ lồng bảo vệ các sensor và thanh dẫn hướng | bộ | 10000000 | 12
53 | DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | cái | 50000000 | 60
54 | DC54 | Bộ lưu giữ dung dịch hấp thụ | bộ | 10000000 | 12
55 | DC55 | Bộ lưu giữ filter | bộ | 25000000 | 60
56 | DC56 | Bộ ống hấp thụ | bộ | 20000000 | 12
57 | DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 15000000 | 96
58 | DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 15000000 | 96
59 | DC59 | Bộ sục khí | bộ | 3000000 | 24
60 | DC60 | Bộ tách ẩm | bộ | 30000000 | 18
61 | DC61 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bộ | 45000000
62 | DC62 | Bơm chân không | cái | 32340000
63 | DC63 | Buret 1ml | Cái | 11700000 | 12
64 | DC64 | Buret chuẩn độ | Cái | 800000 | 12
65 | DC65 | Burret chuẩn độ tự động | cái | 4900000 | 12
66 | DC66 | Cái lọc | cái | 150000 | 1
67 | DC67 | Cần lấy mẫu | cái | 25000000 | 12
68 | DC68 | Can nhựa 10l | cái | 25000 | 36
69 | DC69 | Can nhựa 200l | cái | 100000 | 36
70 | DC70 | Can nhựa 20l | cái | 30000 | 36
71 | DC71 | Can nhựa 5l | cái | 12000 | 36
72 | DC72 | Cân phân tích | Cái | 30000000
73 | DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 15000 | 24
74 | DC74 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 12800000 | 36
75 | DC75 | Cell đo phổ | cái | 1600000 | 12
76 | DC76 | Chai bảo quản dung dịch | cái | 30000 | 12
77 | DC77 | Chai BOD | cái | 600000 | 12
78 | DC78 | Chai chứa mẫu 100ml | cái | 120000 | 12
79 | DC79 | Chai CO | cái | 30000 | 12
80 | DC80 | Chai đựng hóa chất | cái | 55000 | 12
81 | DC81 | Chai đựng mẫu | Cái | 180000 | 12
82 | DC82 | Chai đựng mẫu vi sinh | cái | 200000 | 12
83 | DC83 | Chai nhựa 0,5 lít | cái | 1000 | 12
84 | DC84 | Chai NO2 | cái | 25000 | 12
85 | DC85 | Chai SO2 | cái | 25000 | 12
86 | DC86 | Chuẩn độ Microburet | cái | 800000 | 12
87 | DC87 | Chụp bảo vệ các thiết bị | bộ | 7000000 | 6
88 | DC88 | Chụp đầu đo | Cái | 100000 | 3
89 | DC89 | Cốc cân | Cái | 25000 | 6
90 | DC90 | Cốc đo | cái | 350000 | 36
91 | DC91 | Cốc nhựa | Cái | 80000 | 36
92 | DC92 | Cốc nung | cái | 30000 | 6
93 | DC93 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 30000 | 6
94 | DC94 | Cốc thủy tinh | cái | 75000 | 12
95 | DC95 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 110000 | 12
96 | DC96 | Cốc thủy tinh 250ml | Cái | 70000 | 12
97 | DC97 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 80000 | 12
98 | DC98 | Cột khử Cadimi | Cái | 2000000 | 6
99 | DC99 | Cột sắc ký | cái | 13636000 | 12
100 | DC100 | Cột sắc ký thủy tinh | Cái | 1900000 | 12
101 | DC101 | Cột tách cho anion | cái | 37500000 | 12
102 | DC102 | Cột tách mao quản | Cái | 13636000 | 12
103 | DC103 | Cuốc lấy mẫu Peterxen 5,000 cm3 | cái | 1300000 | 36
104 | DC104 | Cuvet 1cm | cái | 1600000 | 12
105 | DC105 | Cuvet Graphit | cái | 5000000 | 1
106 | DC106 | Cuvet thạch anh cho FIAS | cái | 22727270 | 12
107 | DC107 | Đai bảo hiểm | Cái | 1000000 | 6
108 | DC108 | Đầu cone 0,1ml | cái | 3000 | 1
109 | DC109 | Đầu cone 1ml | cái | 3000 | 1
110 | DC110 | Đầu cone 4ml | cái | 3000 | 1
111 | DC111 | Đầu cone 5ml | cái | 3000 | 1
112 | DC112 | Đầu điện cực | cái | 12000000 | 6
113 | DC113 | Đầu đo | cái | 2500000 | 6
114 | DC114 | Đầu đo áp suất khí quyển | cái | 3681800
115 | DC115 | Đầu đo DO | cái | 59380000 | 6
116 | DC116 | Đầu đo độ ẩm | cái | 3270000
117 | DC117 | Đầu đo hướng gió | cái | 2590000
118 | DC118 | Đầu đo nhiệt độ | cái | 3300000
119 | DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2500000 | 6
120 | DC120 | Đầu đô tốc độ gió | cái | 2590000
121 | DC121 | Đầu lấy mẫu | cái | 2500000 | 18
122 | DC122 | Đầu lấy mẫu Pb | cái | 5454000
123 | DC123 | Đầu lấy mẫu PM10 | cái | 5454000
124 | DC124 | Đầu lấy mẫu PM2,5 | cái | 5454000
125 | DC125 | Đầu lấy mẫu TSP | cái | 5454000
126 | DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 10000000 | 12
127 | DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 300000 | 36
128 | DC128 | Dây nối | cái | 250000 | 12
129 | DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 80000 | 36
130 | DC130 | Đèn D2 | cái | 6360000 | 24
131 | DC131 | Đèn Dimax = 500h | cái | 10000000 | 24
132 | DC132 | Đèn EDL | cái | 14000000 | 24
133 | DC133 | Đèn HCL | cái | 19000000 | 24
134 | DC134 | Đèn hiệu | cái | 2500000 | 24
135 | DC135 | Đèn neon 40w | bộ | 40000 | 36
136 | DC136 | Đèn pin | cái | 430000 | 24
137 | DC137 | Đèn Tungsten | cái | 4500000 | 24
138 | DC138 | Đèn Wimax = 200h | cái | 4181000 | 24
139 | DC139 | Đèn Wimax =500h |  | 4545000 | 24
140 | DC140 | Dép xốp | đôi | 25000 | 6
141 | DC141 | Đĩa cân | cái | 80000 | 60
142 | DC142 | Đĩa petri | cái | 3000 | 1
143 | DC143 | Đĩa phơi mẫu | Cái | 14000 | 1.5
144 | DC144 | Đĩa Sechi | Cái | 30000 | 12
145 | DC145 | Đĩa thủy tinh | cái | 15000 | 6
146 | DC146 | Điện cực | cái | 1600000 | 6
147 | DC147 | Điện cực độ dẫn Pt | cái | 1600000 | 12
148 | DC148 | Điện cực pH | cái | 13000000 | 6
149 | DC149 | Điện năng | kw | 1755
150 | DC150 | Đồng hồ đo: thể tích, lưu lượng và chân không | cái | 80000000 | 12
151 | DC151 | Đũa thủy tinh | Cái | 15000 | 12
152 | DC152 | Dung dịch cầu muối | bộ | 10000000 | 6
153 | DC153 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 2000000 | 36
154 | DC154 | Ferrule 0.45 | Cái | 650000 | 3
155 | DC155 | Găng tay chống nóng | đôi | 500000 | 3
156 | DC156 | Găng tay y tế | hộp | 80000 | 0.3
157 | DC157 | Ghế ngồi | cái | 80000 | 96
158 | DC158 | Ghế tựa | cái | 80000 | 96
159 | DC159 | Giầy BHLĐ | đôi | 25000 | 6
160 | DC160 | Giấy lọc chuyên dụng | cái | 75636
161 | DC161 | Giấy thử pH | hộp | 20000 | 1
162 | DC162 | Giày vải | cái | 90000 | 12
163 | DC163 | Gim bấm | bộ | 4000 | 1
164 | DC164 | Gim kẹp giấy | Hộp | 4000 | 1
165 | DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 500000
166 | DC166 | Hệ lấy mẫu nước | bộ | 1500000 | 24
167 | DC167 | Hệ thống làm mát | cái | 45000000 | 18
168 | DC168 | Hệ thống van | cái | 35000000 | 12
169 | DC169 | Hộp đo | cái | 30000 | 10
170 | DC170 | Hộp đựng mẫu | chiếc | 500000 | 12
171 | DC171 | Hộp đựng thiết bị | cái | 220000 | 1.5
172 | DC172 | Hộp gia nhiệt | hộp | 25000000 | 18
173 | DC173 | Kẹp khớp nối | bộ | 1000000 | 12
174 | DC174 | Kết nối đầu đo | Cái | 100000 | 3
175 | DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 350000 | 3
176 | DC176 | Khẩu trang y tế | hộp | 200000 | 0.3
177 | DC177 | Khay hứng chuyên dụng | cái | 30000000 | 3
178 | DC178 | Khay inox | cái | 80000 | 36
179 | DC179 | Khay nung | cái | 8800000 | 6
180 | DC180 | Kim tiêm mẫu (syringe 10uL) | Cái | 1600000 | 6
181 | DC181 | Kính bảo hộ | cái | 30000 | 12
182 | DC182 | Kính bảo vệ | cái | 30000 | 12
183 | DC183 | Lọ thủy tinh Ф 150h300 | Cái | 100000 | 6
184 | DC184 | Lưới chuyên dùng | cái | 32000000 | 24
185 | DC185 | Màng 0(thiết bị đo màng) | cái | 10000000 | 6
186 | DC186 | Màng DO | cái | 8000000 | 12
187 | DC187 | Máng đo tiêu chuẩn | cái | 2000000 | 9
188 | DC188 | Màng lọc | cái | 35000 | 1
189 | DC189 | Màng lọc cho FIAS | cái | 1450000 | 2
190 | DC190 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 1500000 | 60
191 | DC191 | Máy hút bụi 2kw | cái | 3000000 | 36
192 | DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA |  | 100000000 | 36
193 | DC193 | Micropipet 10ml | Cái | 3500000 | 12
194 | DC194 | Micropipet 1ml | cái | 4600000 | 12
195 | DC195 | Micropipet 5ml | cái | 3500000 | 12
196 | DC196 | Mũ cứng | cái | 20000 | 12
197 | DC197 | Nắp đầu đo (thiết bị quang) | cái | 5000000 | 3
198 | DC198 | Nhíp | cái | 20000 | 36
199 | DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 65000 | 36
200 | DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 110000 | 24
201 | DC201 | Ổn áp | cái | 970000 | 60
202 | DC202 | Ống (corer) bằng thép không gỉ, Ф 100mm | cái | 5000000 | 24
203 | DC203 | Ống chứa mẫu 15ml (có nắp) | cái | 15000 | 6
204 | DC204 | Ống đong 100ml | cái | 160000 | 6
205 | DC205 | Ống đong 250ml | cái | 200000 | 6
206 | DC206 | Ống duham | ống | 3000 | 6
207 | DC207 | Ống hấp thụ | cái | 418000 | 6
208 | DC208 | Ống hút | cái | 7500 | 3
209 | DC209 | Ống lấy mẫu | cái | 45000000 | 18
210 | DC210 | Ống manifold | cái | 27272000 | 12
211 | DC211 | Ống nghiệm | cái | 5000 | 1
212 | DC212 | Ống nghiệm 25*150 | ống | 60000 | 6
213 | DC213 | Ống nghiệm có nắp | ống | 25000 | 6
214 | DC214 | Ống nghiệm không nắp | ống | 22000 | 6
215 | DC215 | Ống phá mẫu có nắp kín | cái | 30000 | 6
216 | DC216 | Ống pitot | cái | 20000000 | 12
217 | DC217 | Ống teflon | ống | 500000 | 6
218 | DC218 | Ống than hoạt tính ORBO 32 | ống | 40000 | 1
219 | DC219 | Ống thép không rỉ | cái | 80000 | 12
220 | DC220 | Phao cứu sinh | cái | 45000 | 24
221 | DC221 | Phao nâng các sensor | cái | 5000000 | 6
222 | DC222 | Phễu chiết 1000ml | cái | 1750000 | 12
223 | DC223 | Phễu chiết 100ml |  | 700000 | 12
224 | DC224 | Phễu chiết 250ml | Cái | 1250000 | 12
225 | DC225 | Phễu chiết 500ml | Cái | 1350000 | 12
226 | DC226 | Phễu lọc | cái | 20000 | 12
227 | DC227 | Phễu lọc thủy tinh | cái | 35000 | 12
228 | DC228 | Pipet 1000ml, 200ml, 100ml | cái | 80000 | 12
229 | DC229 | Pipet 10ml | cái | 70000 | 12
230 | DC230 | Pipet 1ml | Cái | 70000 | 12
231 | DC231 | Pipet 5ml | cái | 25000 | 12
232 | DC232 | Pipet loại 1ml, 2ml, 5ml | cái | 80000 | 12
233 | DC233 | Quả bóp | cái | 150000 | 12
234 | DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 50000 | 12
235 | DC235 | Quần áo mưa | bộ | 120000 | 12
236 | DC236 | Quartz torches | cái | 12000000 | 12
237 | DC237 | Quạt thông gió 40w | cái | 250000 | 60
238 | DC238 | Quạt trần 100w | cái | 500000 | 60
239 | DC239 | Sàng rây | cái | 3000000 | 24
240 | DC240 | sensor | cái | 4500000 | 12
241 | DC241 | Sensor CO | cái | 25000000 | 12
242 | DC242 | Sensor NO | cái | 40000000 | 12
243 | DC243 | Sensor NO2 | cái | 35000000 | 12
244 | DC244 | Sensor NOx | cái | 45000000 | 12
245 | DC245 | Sensor O2 | cái | 35000000 | 12
246 | DC246 | Sensor SO2 | cái | 38500000 | 12
247 | DC247 | Tất sợi | Đôi | 7000 | 6
248 | DC248 | Thang (3m) | Cái | 1500000 | 36
249 | DC249 | Thiết bị lấy mẫu thể tích 2 lít | cái | 2500000 | 24
250 | DC250 | Thiết bị lấy mẫu thể tích 5 lít | cái | 2800000 | 24
251 | DC251 | Thùng chứa mẫu | cái | 500000 | 6
252 | DC252 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 3500000 | 36
253 | DC253 | Thùng nhựa 120l | cái | 450000 | 36
254 | DC254 | Thước dây | cái | 180000 | 12
255 | DC255 | Trap hấp phụ Hg 1 | ống | 1500000 | 3
256 | DC256 | Trap hấp phụ Hg 2 | ống | 1500000 | 3
257 | DC257 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 3000000 | 96
258 | DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 3800000 | 96
259 | DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 5000000 | 36
260 | DC260 | Túi lấy mẫu khí | túi | 500000 | 3
261 | DC261 | Ủng | đôi | 44000 | 12
262 | DC262 | Van Dorn Sampler thể tích 2 lít | cái | 2500000 | 24
263 | DC263 | Van Dorn Sampler thể tích 5 lít | cái | 2800000 | 24
264 | DC264 | Xô chứa dung dịch sục khí | cái | 30000 | 24
265 | DC265 | Bàn lưu động | cái | 1000000
266 | DC266 | Đầu đo vận tốc | cái | 4545000
267 | DC267 | Bình định mức 150ml | cái | 88000
700000

## Thiet bi
ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ
Số TT | Mã hiệu | Tên thiết bị | Đơn vị tính | Đon giá | Thời hạn sử dụng | Ghi chú (tên ghi theo đơn giá đã được thẩm định)
1 | TB1 | Ác quy 6v | Cái | 300000 | 5
2 | TB2 | Ẩm kế Asman | bộ | 931000 | 5
3 | TB3 | Áp kế | cái | 5215100 | 10
4 | TB4 | Bể ổn định nhiệt | Cái | 131250000 | 5
5 | TB5 | Bể siêu âm | Cái | 87000000 | 5
6 | TB6 | Bếp cách cát | cái | 8800000 | 5
7 | TB7 | Bếp điều chỉnh nhiệt | Cái | 85000000 | 5
8 | TB8 | Bình hút ẩm | cái | 5500000 | 5
9 | TB9 | Bộ chuẩn lưu lượng Pb | bộ | 31500000 | 5
10 | TB10 | Bộ chuẩn lưu lượng PM10 | bộ | 31500000 | 5
11 | TB11 | Bộ chuẩn lưu lượng PM2,5 | bộ | 31500000 | 5
12 | TB12 | Bộ chuẩn lưu lượng TSP | bộ | 31500000 | 5
13 | TB13 | Bộ chuyển đổi dữ liệu |  | 250000000 | 5
14 | TB14 | Bộ lấy mẫu khí | bộ | 49350000 | 5
15 | TB15 | Bộ lấy mẫu khí thải | bộ | 1998400000 | 10 | Thiết bị lấy mẫu khí thải và mẫu bụi ống khói theo ISOKINETIC
16 | TB16 | Bộ lọc hút chân không | bộ | 52500000 | 5
17 | TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | 2750000 | 5
18 | TB18 | Bộ phân tích thủy ngân và asen | bộ | 229000000 | 10
19 | TB19 | Bộ phân tích thủy ngân và asen MHS hoặc FIAS | bộ | 229000000 | 10
20 | TB20 | Bộ pin mặt trời | bộ | 6000000 | 1
21 | TB21 | Bộ Soxlel | bộ | 95000000 | 8
22 | TB22 | Bô ̣tao kḥ i ́ 0 (zezo) | bô ̣ | 45000000 | 5
23 | TB23 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | 65000000 | 5
24 | TB24 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | 150000000 | 5
25 | TB25 | Bộ xạc pin dự phòng | bộ | 1800000 | 2
26 | TB26 | Bơm chân không | bộ | 1800000 | 2
27 | TB27 | Bơm hút | Bộ | 3000000 | 5
28 | TB28 | Bơm hút mẫu | cái | 67000000 | 5 | Bơm lấy mẫu khí SO2, NO2, CO
29 | TB29 | Cân phân tích | cái | 30000000 | 8
30 | TB30 | Cột treo sensor | bộ | 5000000 | 3
31 | TB31 | Đầu đo nhiệt độ | Bộ | 3300000 | 5
32 | TB32 | Đĩa Sechi | bộ | 30000 | 5
33 | TB33 | Đường ống dẫn lấy mẫu khí | bộ | 60000000 | 5
34 | TB34 | Đường ống dẫn lấy mẫu nước | bộ | 60000000 | 5
35 | TB35 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 450000000 | 5
36 | TB36 | Hệ điện phân | bộ | 55000000 | 5
37 | TB37 | Hệ làm bay hơi lạnh | Bộ | 75000000 | 5
38 | TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 2200000000 | 5
39 | TB39 | Hệ thống báo động chống trộm | bộ | 15000000 | 2
40 | TB40 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | 18500000 | 5
41 | TB41 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | 20000000 | 5
42 | TB42 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | 20000000 | 5
43 | TB43 | Hệ thống ICP | bộ | 5580000000 | 10
44 | TB44 | Hệ thống lấy mẫu nước | bộ | 65000000 | 5
45 | TB45 | Hệ thống nạp mẫu khí | bộ | 7500000 | 5
46 | TB46 | Khay hứng chuyên dụng | Cái | 30000000 | 5
47 | TB47 | Khoan nhỏ | Cái | 10000000 | 5
48 | TB48 | Kích 5 tấn | Cái | 7000000 | 5
49 | TB49 | Kính hiển vi | cái | 61000000 | 8
50 | TB50 | Kính hiển vi độ phóng đại 1000 lần | cái | 61000000 | 8
51 | TB51 | Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 400 lần | cái | 320000000 | 8
52 | TB52 | Lò chuyển hóa | bộ | 150000000 | 5
53 | TB53 | Lò nung | cái | 64000000 | 10
54 | TB54 | Lò vi sóng | cái | 317240000 | 10
55 | TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | 3150000 | 5
56 | TB56 | Máy cất cô chân không | bộ | 180000000 | 10
57 | TB57 | Máy cất Nitơ | cái | 162000000 | 10
58 | TB58 | Máy cất quay chân không | bộ | 180000000 | 10
59 | TB59 | Máy chưng cất đạm tự động | bộ | 97230000 | 10
60 | TB60 | Máy cô nitơ | bộ | 70000000 | 10
61 | TB61 | Máy đếm Coliform | cái | 41600000 | 10
62 | TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 9500000 | 8
63 | TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | 18500000 | 5
64 | TB64 | Máy đo bụi lơ lửng PM10 và TSP | cái | 150000000 | 10
65 | TB65 | Máy đo DO | cái | 55000000 | 5
66 | TB66 | Máy đo độ đục | cái | 67000000 | 5
67 | TB67 | Máy đo EC | cái | 44100000 | 8
68 | TB68 | Máy đo hàm lượng Radon | bộ | 400000000 | 10
69 | TB69 | Máy đo nhiệt độ | bộ | 39000000 | 5
70 | TB70 | Máy đo pH | cái | 39000000 | 5
71 | TB71 | Máy hút khí | Cái | 350000000 | 10
72 | TB72 | Máy in | cái | 5000000 | 5
73 | TB73 | Máy khuấy từ | chiếc | 22000000 | 10
74 | TB74 | Máy lắc xoay tròn | bộ | 80000000 | 10 | máy lắc đứng hoặc ngang (48.000.000)
75 | TB75 | Máy lọc chân không | bộ | 6500000 | 5
76 | TB76 | Máy nén khí | bộ | 17850000 | 8
77 | TB77 | Máy phân tích quang phổ (hồng ngoại) | bộ | 1602000000 | 10
78 | TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | 62000000 | 8
79 | TB79 | Máy quang phổ AAS | bộ | 3250000000 | 10
80 | TB80 | Máy quang phổ UVVIS | bộ | 590000000 | 10
81 | TB81 | Máy sắc ký ion | bộ | 2970000000 | 10
82 | TB82 | Máy sắc ký khí GC | bộ | 4317682000 | 10
83 | TB83 | Máy sắc ký lỏng cao áp | bộ | 865000000 | 10
84 | TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | 90000000 | 5
85 | TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 8940000 | 5
86 | TB86 | Modul phân tích khi ́ BTX | cái | 150000000 | 8
87 | TB87 | Modul phân tích khi ́ CO | cái | 350000000 | 8
88 | TB88 | Modul phân tích khi ́ CxHy | cái | 150000000 | 8
89 | TB89 | Modul phân tích khi ́ O3 | cái | 150000000 | 8
90 | TB90 | Modul phân tích khi ́ SO2 | cái | 150000000 | 8
91 | TB91 | Modul phân tích NO-NO2 - NOx | cái | 150000000 | 8
92 | TB92 | Nhiệt ẩm kế Asman | cái | 800000 | 5
93 | TB93 | Nhiệt kế thủy ngân | bộ | 3045000 | 5
94 | TB94 | Nồi hấp | bộ | 67200000 | 10
95 | TB95 | Pin 1.5v | Cái | 2500 | 5
96 | TB96 | Popylon | cái | 200000000 | 10
97 | TB97 | Sensor đo nhiệt độ/độ ẩm | bộ | 150000000 | 10
98 | TB98 | Thiết bị cất nước 2 lần | bộ | 50909000 | 8
99 | TB99 | Thiết bị chuyên dụng đo tốc độ dòng chảy | bộ | 75800000 | 8
100 | TB100 | Thiết bị điện hóa | Bộ | 52500000 | 10
101 | TB101 | Thiết bị điều khiển lấy mẫu bụi | Bộ | 300000000 | 10
102 | TB102 | Thiết bi đo ̣ nhiêt đô/̣ đô ̣ẩm | cái | 150000000 | 10
103 | TB103 | Thiết bi đo tốc đô ̣gió | cái | 150000000 | 10
104 | TB104 | Thiết bi đo áp suất khí quyển | cái | 150000000 | 10
105 | TB105 | Thiết bi đo bức xa ̣măt tṛời | cái | 150000000 | 10
106 | TB106 | Thiết bị đo chênh áp | Bộ | 16923000 | 10
107 | TB107 | Thiết bị đo đa chỉ tiêu | cái | 198000000 | 8
108 | TB108 | Thiết bị đo độ ẩm hiện số | bộ | 150000000 | 10
109 | TB109 | Thiết bị đo độ muối | cái | 198000000 | 8
110 | TB110 | Thiết bị đo độ rung | bộ | 78000000
111 | TB111 | Thiết bị đo gió cầm tay | bộ | 16923000 | 10
112 | TB112 | Thiết bị đo hiện số | bộ | 16923000 | 10
113 | TB113 | Thiết bị đo hiện số và lưu kết quả | bộ | 26950000 | 10
114 | TB114 | Thiết bị đo hướng gió | bộ | 150000000 | 10
115 | TB115 | Thiết bị đo lưu lượng khí | bộ | 25000000 | 10
116 | TB116 | Thiết bị đo nhiệt độ hiện số | bộ | 150000000 | 10
117 | TB117 | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | bộ | 11970000 | 10
118 | TB118 | Thiết bị đo tốc độ gió hiện số | bộ | 150000000 | 10
119 | TB119 | Thiết bị hấp tiệt trùng | bộ | 67200000 | 10
120 | TB120 | Thiết bị hiệu chuẩn lưu lượng | bộ | 31500000 | 10
121 | TB121 | Thiết bị hút mẫu | Bộ | 20000000 | 8
122 | TB122 | Thiết bị lấy mẫu bui (ống probe) | bộ | 150000000 | 8
123 | TB123 | Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, bụi PM2,5, bụi TSP | bộ | 93609000 | 8
124 | TB124 | Thiết bị lấy mẫu chất thải rắn | bộ | 75000000 | 8 | Bộ dụng cụ lấy mẫu chất thải rắn
125 | TB125 | Thiết bị lấy mẫu đất | bộ | 120000000 | 8
126 | TB126 | Thiết bị lấy mẫu động vật phù du | bộ | 21000000 | 8
127 | TB127 | Thiết bị lấy mẫu khí NOx | bộ | 56500000 | 8
128 | TB128 | Thiết bị lấy mẫu khí Oxy | cái | 55000000 | 8
129 | TB129 | Thiết bị lấy mẫu khí SO2 | bộ | 40500000 | 8
130 | TB130 | Thiết bị lấy mẫu nước | bộ | 56500000 | 8 | Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn hoặc Kammerer (loại dọc)
131 | TB131 | Thiết bị lấy mẫu sinh vật và bộ sàng | bộ | 75000000 | 8
132 | TB132 | Thiết bị lấy mẫu thực vật phù du | bộ | 21000000 | 8 | 8
133 | TB133 | Thiết bị lấy mẫu trầm tích | Cái | 132000000 | 8
134 | TB134 | Thiết bị lấy mẫu trầm tích và tời chuyên dụng | bộ | 132000000 | 8 | 8
135 | TB135 | Thiết bị lọc nước siêu sạch | bộ | 198000000 | 8
136 | TB136 | Thiết bị phá mẫu | bộ | 28350000 | 10
137 | TB137 | Thiết bị phân tích IC | bộ | 900000000 | 10
138 | TB138 | Thiết bị phản ứng COD | bộ | 71568000 | 8 | bộ phá mẫu COD
139 | TB139 | Thiết bị picnomet | bộ | 21000000 | 10
140 | TB140 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | 60000000 | 10
141 | TB141 | Thiết bị sinh khí zero | Bộ | 45000000 | 10
142 | TB142 | Thiết bị Sóng ký | bộ | 120000 | 5
143 | TB143 | Thước dây | Cái | 533500 | 5
144 | TB144 | Thuyền máy (ca nô) | cái | 150000000 | 8
145 | TB145 | Tủ ấm | Cái | 46200000 | 8
146 | TB146 | Tủ bảo quản mẫu | cái | 34700000 | 10
147 | TB147 | Tủ cấy vi sinh | Cái | 419580000 | 8
148 | TB148 | Tủ hút | cái | 198000000 | 8
149 | TB149 | Tủ lưu hóa chất chuẩn | Cái | 69500000 | 8
150 | TB150 | Tủ sấy | cái | 31040000 | 10
151 | TB151 | Tủ ủ BOD | cái | 57750000 | 10
151 | TB152 | Điện năng | kw | 1755
|  |  |  | 200000000 | 8
|  |  |  | 150000000 | 5

## Vat lieu
ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU
TT | Mã hiệu | Tên vật liệu | đơn vị tính | Đơn giá
1 | VL1 | Aspartic | gam | 3000
2 | VL2 | (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O | gam | 4219.6
3 | VL3 | (NH4)2HPO4 | gam | 300
4 | VL4 | (NH4)2SO4 | gam | 954.8
5 | VL5 | (NH4)6Mo7O24.4H2O | gam | 22000
6 | VL6 | 1 m Silicon-Tube blue 3,2x6,4 mm | m | 999000
7 | VL7 | 1 m Silicon-Tube green 3,2x6,4 mm | m | 999000
8 | VL8 | 1 m Silicon-Tube red 3,2x6,4 mm | m | 999000
9 | VL9 | 1 m Silicon-Tube white 3,2x6,4 mm | m | 999000
10 | VL10 | 1,5-Diphenylcacbazid (C13H14N4O) | gam | 136752
11 | VL11 | 2,3,5-Triphenyltetrazoliun chlorua | gam | 96000
12 | VL12 | 4-Amino-Antypyrin | Gram | 15000
13 | VL13 | 4-hydroxy benzoate (C7H4O3) | ml | 286
14 | VL14 | Aceton | ml | 539
15 | VL15 | a-dipyridin | Gam | 2900
16 | VL16 | Ag2SO4 | gam | 60000
17 | VL17 | Agar | gam | 7170
18 | VL18 | AgNO3 | Gram | 56000
19 | VL19 | Al(NO3)3 | Gam | 220
20 | VL20 | Ammonium pyrrolidinedithiocarbamate (APDC) | gam | 710000
21 | VL21 | Axít acetic | ml | 440
22 | VL22 | Axit ascorbic | gam | 10995.6
23 | VL23 | Axit Bacbituric | Gram | 14500
24 | VL24 | Axit oxalic | gam | 5500
25 | VL25 | Axit sulphamic | gam | 13200
26 | VL26 | Ba(NO3)2 | gam | 3000
27 | VL27 | BaCl2 | Gam | 3400
28 | VL28 | Bản đồ địa hình | tờ | 50000
29 | VL29 | Băng giấy in | gam | 640
30 | VL30 | Băng loc buị | cuôṇ | 150000
31 | VL31 | Bao đựng mẫu | cái | 180
32 | VL32 | Bộ khử ozôn (DO Unit) | bộ | 12275000
33 | VL33 | Bộ làm khô thẩm thấu (Capllary PPD) | bô | 39548000
34 | VL34 | Bộ loại hydrocacbon (HC cutter) | bộ | 26591000
35 | VL35 | Bộ lọc khí (Air filter) | bộ | 3531000
36 | VL36 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 5623000
37 | VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đêṃ | bô ̣ | 900000
38 | VL38 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 4690000
39 | VL39 | Bộ van và màng airmo PUMP | bộ | 5500000
40 | VL40 | Bơm (Pump Unit) (230V) | bộ | 51121000
41 | VL41 | Bơm khô | bộ | 97125000
42 | VL42 | Bơm mẫu | bộ | 94943000
43 | VL43 | Bông | kg | 220000
44 | VL44 | Bông thủy tinh | gam | 7280
45 | VL45 | Bột Cd | gam | 31504
46 | VL46 | Bột Niken | gam | 1820
47 | VL47 | Bột Pd | gam | 1818180
48 | VL48 | Brôm | ml | 1400
49 | VL49 | Bromothymol xanh | gam | 15000
50 | VL50 | Bút ghi kính | cái | 20000
51 | VL51 | C12H8N2.H2O | gam | 400
52 | VL52 | C19H32O3S | ml | 30
53 | VL53 | C3N3O3Cl2Na.2H2O | gam | 300
54 | VL54 | C4H9OH | ml | 1680
55 | VL55 | C5H8NO4Na | gam | 4540
56 | VL56 | C7H5NaO3 | gam | 4540
57 | VL57 | Ca(NO3)2 | gam | 2160
58 | VL58 | Cacbon disulfide (CS2) | ml | 7000
59 | VL59 | CaCl2 | gam | 2500
60 | VL60 | CaCO3 | Gam | 3249.4
61 | VL61 | Canh thang BGBL | gam | 2700
62 | VL62 | Canh thang lactose LT | gam | 2460
63 | VL63 | Catalyst kit | bộ | 3990000
64 | VL64 | Catalyzer pack | bộ | 3080000
65 | VL65 | CdSO4.8H2O | gam | 25135
66 | VL66 | CDTA- C14H22N2O8 | gam | 4280
67 | VL67 | CH2Cl2 | ml | 160
68 | VL68 | CH3COOC2H5 | ml | 780
69 | VL69 | CH3COOH | Gram | 500
70 | VL70 | CH3COONa.3H2O | Gram | 110
71 | VL71 | Chai đựng mẫu | cái | 80000
72 | VL72 | Chất chiết cao thịt bò | ml | 20
73 | VL73 | Chất chiết nấm men | gam | 3000
74 | VL74 | Chất điện giải | ml | 540
75 | VL75 | Chất hút ẩm chỉ thị chuyên dụng | gam | 500
76 | VL76 | CHCl3 | ml | 140
77 | VL77 | Chiết pha rắn SPE | Cái | 10000
78 | VL78 | Cloramin T | Gram | 24000
79 | VL79 | Clorobenzen | ml | 8304
80 | VL80 | Cồn lau đầu đo | ml | 35
81 | VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 35
82 | VL82 | Cs4Ba2 | gam | 59000
83 | VL83 | CsCl | Gam | 100
84 | VL84 | CuSO4.5H2O | gam | 2926
85 | VL85 | Đá khô | túi | 7200
86 | VL86 | Đèn PID 10.6 eV | chiêc | 55572000
87 | VL87 | Đèn thủy ngân (Mecury lamp) | bộ | 61727000
88 | VL88 | Đèn tử ngoại (UV Lamp) UV lamp for internal gas genarator | bộ | 45747000
89 | VL89 | Đèn Xenon (Xenon Lamp) | cái | 53057000
90 | VL90 | Detectơ vết hat nhâṇ | Cái | 909100
91 | VL91 | Đĩa CD | cái | 9100
92 | VL92 | Đĩa điện phân | gam | 3000000
93 | VL93 | Diatomit | gam | 2480
94 | VL94 | Diatomit cỡ hạt 0,125mm-0,150mm | gam | 2480
95 | VL95 | Dietyl ete | ml | 920
96 | VL96 | Diphenylamin | gam | 1380
97 | VL97 | Dithizon | Gam | 2440
98 | VL98 | Đồng phtalocyanin tetrasunfonic (C32H12CuN8O12S4Na4) | gam | 3910000
99 | VL99 | Dung dịch canxi chuẩn | ml | 2200
100 | VL100 | Dung dịch chuẩn 0 NTU | ml | 2400
101 | VL101 | Dung dịch chuẩn 1.413 | ml | 1280
102 | VL102 | Dung dịch chuẩn 100 NTU | ml | 2400
103 | VL103 | Dung dịch chuẩn 1000 Pt-Co | ml | 2400
104 | VL104 | Dung dịch chuẩn 12280 | ml | 1280
105 | VL105 | Dung dịch chuẩn 1413 | ml | 1280
106 | VL106 | Dung dịch chuẩn 800 NTU | ml | 2400
107 | VL107 | Dung dịch chuẩn 84 | ml | 1280
108 | VL108 | Dung dịch chuẩn Al3+ | ml | 11990
109 | VL109 | Dung dịch chuẩn Coban | ml | 3460
110 | VL110 | Dung dịch chuẩn đa nguyên tố (ICP Standard) | ml | 3280
111 | VL111 | Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ 90Sr hoạt độ (100 -500)Bq | ml | 20500000
112 | VL112 | Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ 239,240Pu hoạt độ (100 -500)Bq | Gam | 1200000
113 | VL113 | Dung dịch chuẩn gốc As1000ppm | ml | 2640
114 | VL114 | Dung dịch chuẩn gốc Cd 1000ppm | ml | 2640
115 | VL115 | Dung dịch chuẩn gốc Crom (VI) 1.000ppm | ml | 4400
116 | VL116 | Dung dịch chuẩn gốc Cu 1000ppm | ml | 2640
117 | VL117 | Dung dịch chuẩn gốc dầu mỡ 1000ppm | ml | 30900
118 | VL118 | Dung dịch chuẩn gốc F- 1000ppm | ml | 2640
119 | VL119 | Dung dịch chuẩn gốc Fe 1.000ppm | ml | 2640
120 | VL120 | Dung dịch chuẩn gốc Hg 1000ppm | ml | 2640
121 | VL121 | Dung dịch chuẩn gốc Mn 1.000ppm | ml | 2200
122 | VL122 | Dung dịch chuẩn gốc Ni 1.000ppm | ml | 2640
123 | VL123 | Dung dịch chuẩn gốc pb 1000ppm | ml | 2640
124 | VL124 | Dung dịch chuẩn gốc SO42- 1000ppm | ml | 2640
125 | VL125 | Dung dịch chuẩn gốc Zn 1.000ppm | ml | 2640
126 | VL126 | Dung dịch chuẩn hỗn hợp nhóm Pyrethroid | ml | 4545460
127 | VL127 | Dung dịch chuẩn K | ml | 3280
128 | VL128 | Dung dịch chuẩn mix 13 (BVTV nhóm Clo hữu cơ) | ml | 5000000
129 | VL129 | Dung dịch chuẩn mix 13 (Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ) | ml | 5000000
130 | VL130 | Dung dịch chuẩn mix 13 (PCBs) | ml | 5000000
131 | VL131 | Dung dịch chuẩn Na | ml | 3280
132 | VL132 | Dung dịch chuẩn Na2SiO3 | ml | 2200
133 | VL133 | Dung dịch chuẩn NaNO2 | ml | 2200
134 | VL134 | Dung dịch chuẩn NaNO3 | ml | 2640
135 | VL135 | Dung dịch chuẩn PAHs | ml | 5000000
136 | VL136 | Dung dịch chuẩn PCBs | ml | 5000000
137 | VL137 | Dung dịch chuẩn pH | hộp | 410000
138 | VL138 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 | ml | 1100
139 | VL139 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 10 | ml | 1100
140 | VL140 | Dung dịch chuẩn pH ở giá trị pH = 4 và pH = 7 | ml | 660
141 | VL141 | Dung dịch chuẩn pH ở pH = 4, pH = 7, pH = 10 | ml | 1640
142 | VL142 | Dung dịch chuẩn pH pH = 10 | ml | 1320
143 | VL143 | Dung dịch chuẩn P-PO4 | ml | 2640
144 | VL144 | Dung dịch chuẩn thẩm tra hiệu năng của thiết bị | ml | 72720
145 | VL145 | Dung dịch chuẩn Trilon B | ml | 1400
146 | VL146 | Dung dich đệm | ml | 540
147 | VL147 | Dung dịch điện cực DO | ml | 6500
148 | VL148 | Dung dịch hấp thụ | ml | 160
149 | VL149 | Dung dịch KCl | ml | 1971.2
150 | VL150 | Dung dịch làm sạch điện cực | ml | 1540
151 | VL151 | Dung dịch làm sạch đường ống | ml | 3900
152 | VL152 | Dung dịch NH3 đặc | ml | 100
153 | VL153 | Dung dịch NH4+ chuẩn | ml | 2640
154 | VL154 | Dung dịch nội chuẩn | ml | 5450000
155 | VL155 | Dung dịch nội chuẩn (BVTV nhóm Clo hữu cơ ) | ml | 5450000
156 | VL156 | Dung dịch nội chuẩn (Hóa chất BVTV nhóm phot pho hữu cơ) | ml | 5450000
157 | VL157 | Dung dịch nội chuẩn (PCBs) | ml | 5000000
158 | VL158 | Dung dịch KCl 3mol/l | ml | 1540
159 | VL159 | Dung diịch chuẩn VOC | ml | 3250000
160 | VL160 | Dung môi (Axeton) | ml | 540
161 | VL161 | Dung môi Cloroform | ml | 720
162 | VL162 | EDTA | gam | 1400
163 | VL163 | Eriochrom đen | Gam | 1820
164 | VL164 | Eriocrom đen T | Gam | 23870
165 | VL165 | Etanol | ml | 160
166 | VL166 | FeCl3 | gam | 6098.4
167 | VL167 | FeCl3, 6H2O | gam | 240
168 | VL168 | Ferric citrate | gam | 240
169 | VL169 | FeSO4(NH4)2SO4.H2O | gam | 2730
170 | VL170 | FeSO4.7H2O | gam | 6930
171 | VL171 | Formaldehyt | ml | 980
172 | VL172 | F-packing | cái | 583000
173 | VL173 | Fuse:T1145G570/1A Micro fuse 5x20 mm 1AT |  | 176000
174 | VL174 | Găng tay chịu nhiệt | đôi | 18180
175 | VL175 | Găng tay y tế | hộp | 80000
176 | VL176 | Giấy A4 | gram | 70000
177 | VL177 | Giấy lau | hộp | 36360
178 | VL178 | Giấy lọc | hộp | 1700
179 | VL179 | Giấy lọc bụi | tờ | 75636
180 | VL180 | Giấy lọc chuyên dụng | Cái | 75636
181 | VL181 | Giấy lọc sợi thủy tinh | hộp | 1818180
182 | VL182 | Giấy thử pH | hộp | 6600
183 | VL183 | Gim bấm | hộp | 5460
184 | VL184 | Gim kẹp giấy | hộp | 5460
185 | VL185 | Gioăng (O-Ring) | cái | 583000
186 | VL186 | Gluco | gam | 22000
187 | VL187 | Glutamic | gam | 132000
188 | VL188 | Glycerol | ml | 5600
189 | VL189 | Glyxin | gam | 2800
190 | VL190 | H2O2 | ml | 990
191 | VL191 | H2O2 30% | ml | 660
192 | VL192 | H2SO4 | ml | 550
193 | VL193 | H3BO3 | gram | 2079
194 | VL194 | H3PO4 | ml | 2356.2
195 | VL195 | HCl | ml | 550
196 | VL196 | HClO4 | ml | 4096.4
197 | VL197 | HF | ml | 18
198 | VL198 | Hg(SCN)2 | gam | 164000
199 | VL199 | HgCl | gam | 4320
200 | VL200 | HgCl2 | gam | 25000
201 | VL201 | HgSO4 | gam | 24000
202 | VL202 | HNO3 | ml | 770
203 | VL203 | Hồ tinh bột | gam | 1552
204 | VL204 | Hóa chất bảo quản mẫu | ml | 840
205 | VL205 | Hộp đựng mẫu | hộp | 90900
206 | VL206 | Hợp kim Devarda | gam | 700
207 | VL207 | Hydroxylamin | Gam | 1580
208 | VL208 | Iốt | gam | 14500
209 | VL209 | Isooctan | ml | 3756
210 | VL210 | K2C4H4O6 | gam | 320
211 | VL211 | K2Cr2O7 | gam | 6745.2
212 | VL212 | K2CrO4 | gam | 6776
213 | VL213 | K2HPO4 | gam | 2695
214 | VL214 | K2S2O8 | gam | 4620
215 | VL215 | K2SO4 | gam | 680
216 | VL216 | K3Fe(CN)6 | Gram | 9900
217 | VL217 | K4Fe(CN)6 | gam | 740
218 | VL218 | K4Fe(CN)6-3H2O | gam | 540
219 | VL219 | K4P2O7 | gam | 2180
220 | VL220 | Kali antimontatrat | gam | 13200
221 | VL221 | Kali hydrrophtalat (C8H5KO4 ) | gam | 30800
222 | VL222 | Kaliphatalat | gam | 3960
223 | VL223 | KCl | gam | 240
224 | VL224 | KCN | Gam | 1760
225 | VL225 | KH2PO4 | gam | 1760
226 | VL226 | Khẩu trang y tế | Cái | 9100
227 | VL227 | Khí argon | bình | 1363640
228 | VL228 | Khí axetylen | bình | 1272720
229 | VL229 | Khí chuẩn BTEX | bình | 85000000
230 | VL230 | Khí chuẩn CO | bình | 27272720
231 | VL231 | Khí chuẩn Metan | Bình | 13636000
232 | VL232 | Khí chuẩn NO | bình | 50909100
233 | VL233 | Khí chuẩn NO2 | bình | 50909100
234 | VL234 | Khí chuẩn O2 | bình | 27272720
235 | VL235 | Khí chuẩn SO2 | bình | 60000000
236 | VL236 | Khí Heli | bình | 9090900
237 | VL237 | Khí Hydro | bình | 9090900
238 | VL238 | Khí Nitơ | bình | 818180
239 | VL239 | Khí P10 | Bình | 1363640
240 | VL240 | KI | gam | 13520
241 | VL241 | KIO3 | gam | 11457.6
242 | VL242 | KMnO4 | gam | 2956.8
243 | VL243 | KNO3 | gam | 4400
244 | VL244 | KOH - 1M | Lít | 1078
245 | VL245 | KOH - 8M | Lít | 660
246 | VL246 | Lactoza | gam | 3400
247 | VL247 | LCD unit | cái | 42068000
248 | VL248 | Li2SO4.H2O | gam | 8800
249 | VL249 | Lọc Coalescent (xanh) | bộ | 2469000
250 | VL250 | Lớp lót UV (UV Liner) | cái | 7878000
251 | VL251 | Màng loc buị | cái | 18180
252 | VL252 | Màng lọc cho FIAS | cái | 363640
253 | VL253 | Mẫu chuẩn hoat đ̣ ô ̣(100 – 500)Bq | Bộ | 54545460
254 | VL254 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đ̣ ô ̣(100-500)Bq | Bộ | 5000000
255 | VL255 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đ̣ ô ̣(100-500)Bq | bộ | 5000000
256 | VL256 | Mâu chuẩn hoat đ̣ ô ̣32Bq | Bộ | 54545460
257 | VL257 | Mâu chuẩn hoat đô ̣(100 -1000)Bq | Bộ | 54545460
258 | VL258 | Methanol | ml | 140
259 | VL259 | Methyl da cam | gam | 4080
260 | VL260 | Methyl đỏ | gram | 41272
261 | VL261 | Methylen xanh | gram | 816
262 | VL262 | Metyl Iso butylketon (MIBK) | gam | 17040
263 | VL263 | MgCl2 | Gram | 1100
264 | VL264 | MgSO4.7H2O | gam | 6700
265 | VL265 | Millex-LH 13mm Philic PTFE .45µm Non-sterile IC-Certified 100/pk | hộp | 9000000
266 | VL266 | Mực máy in | hộp | 272720
267 | VL267 | Murexit | Gam | 58180
268 | VL268 | N-(1-naphyl)-ethyllediamine | gam | 192000
269 | VL269 | N,N-dimethyl-p-phenylenediamine (C8H14Cl2N2.5H2O) | gam | 100800
270 | VL270 | N,N-dimethyl-pphenylenediamineoxalate | gam | 214918
271 | VL271 | Na(PO3)6 | gam | 180
272 | VL272 | Na2[Fe(CN)5.NO].2H2O | gam | 18180
273 | VL273 | Na2B4O7.10H2O | gam | 5959.8
274 | VL274 | Na2C2O4 | gam | 3600
275 | VL275 | Na2CO3 | gam | 700
276 | VL276 | Na2HPO4 | gam | 4800
277 | VL277 | Na2MoO4 | bình | 44000
278 | VL278 | Na2S.9H2O | gam | 2000
279 | VL279 | Na2S2O3 | gam | 1800
280 | VL280 | Na2S2O5 0,1N | ống | 1232
281 | VL281 | Na2SO3 | gam | 1863.4
282 | VL282 | Na2SO4 | gam | 650
283 | VL283 | Na2WO4.2H2O | gam | 39600
284 | VL284 | Na3C6H5O7.2H2O | gam | 1100
285 | VL285 | NaAsO2 | gam | 47200
286 | VL286 | NaBH4 | gam | 44000
287 | VL287 | NaBr | gam | 22000
288 | VL288 | NaC7H5NaO3 | gam | 4540
289 | VL289 | NaCH3COO | gam | 216
290 | VL290 | NaCl | gam | 550
291 | VL291 | NaClO | ml | 2200
292 | VL292 | NaCN | Gram | 16360
293 | VL293 | NaHCO3 | gam | 140
294 | VL294 | NaKC4H4O6 | Gram | 2640
295 | VL295 | NaOH | gam | 400
296 | VL296 | natri heptadecylsunphat | gam | 16360
297 | VL297 | Natri Sunfit khan (Na2SO3) | gam | 2000
298 | VL298 | Natri tetracloromercurat | gam | 16360
299 | VL299 | n-Butanol | ml | 360
300 | VL300 | Nguồn chuẩn đồng vị phóng xạ 90Sr hoạt độ (100 -500)Bq | bộ | 54545460
301 | VL301 | Nguồn chuẩn đồng vị phóng xạ 239,240Pu hoạt độ (100 -500)Bq | bộ | 54545460
302 | VL302 | Nguồn chuẩn Radon | Bộ | 54545460
303 | VL303 | NH3 | ml | 523.6
304 | VL304 | NH4C2O4 | gam | 3100
305 | VL305 | NH4Cl | ml | 1786.4
306 | VL306 | NH4CO3 | gam | 216
307 | VL307 | NH4I | gam | 1020
308 | VL308 | NH4NO3 | gam | 16
309 | VL309 | NH4OCl | gam | 160
310 | VL310 | NH4OH | ml | 508.2
311 | VL311 | n-Hexan | ml | 320
312 | VL312 | Nhựa trao đổi Anion | gam | 20000
313 | VL313 | Nhựa trao đổi Cation | gam | 1640
314 | VL314 | Ni(NO3)2.H2O | gam | 1640
315 | VL315 | NiCl2 | gam | 1640
316 | VL316 | Nitơ lỏng | Lít | 29100
317 | VL317 | Nước cất | lít | 30
318 | VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 13690
319 | VL319 | Nước rửa dụng cụ | Lít | 27280
320 | VL320 | Ống chuẩn AgNO3 0,1N | ống | 1570900
321 | VL321 | Ống chuẩn K2C2O7 0.1N | ống | 181820
322 | VL322 | Ống chuẩn KMnO4 | ống | 210000
323 | VL323 | Ống chuyển đổi (Catalyzer Pipe) | cái | 13098000
324 | VL324 | Ống DO (Glass tube) | bộ | 47325000
325 | VL325 | Ống thẩm thấu Benzene | chiếc | 40522000
326 | VL326 | Ống xúc tác (catalyzer tube) | bộ | 25051000
327 | VL327 | O-ring 1.5 x 0.75 mm Nitril | chiếc | 137000
328 | VL328 | O-Ring cho lò thẩm thấu | chiếc | 206000
329 | VL329 | O-Ring Gasket 4x1 | bộ | 343000
330 | VL330 | O-Ring Gasket 6x1 | bộ | 343000
331 | VL331 | Oxalic | Gam | 25872
332 | VL332 | Oxit nhôm | Gram | 1073
333 | VL333 | Pantotenic | gam | 154540
334 | VL334 | Pararosanilin | gam | 77270
335 | VL335 | PdCl2 | gam | 4500000
336 | VL336 | p-Dimetylamin benzadehyt | gam | 180000
337 | VL337 | Pepton | gam | 4000
338 | VL338 | Phenol chuẩn | Gram | 4400
339 | VL339 | Phenolphtalein | gam | 16940
340 | VL340 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 1454540
341 | VL341 | Phin lọc Ф47 | Cái | 1000000
342 | VL342 | Pin chuyên dụng | cục | 27280
343 | VL343 | Pipet Pasteur | cái | 9100
344 | VL344 | Polyseed | Viên | 109100
345 | VL345 | Rinsing Air Controller: |  | 54565000
346 | VL346 | Rotor 6 cổng | bộ | 20640000
347 | VL347 | Scrubber | cái | 13906000
348 | VL348 | Scrubber MIX cho APNA 370 (0,5kg) | kg | 9210000
349 | VL349 | Septa cho vial | Cái | 8180
350 | VL350 | Silicagel | gam | 2310
351 | VL351 | SnCl2.2H2O | gam | 5460
352 | VL352 | Sổ công tác | cuốn | 5460
353 | VL353 | Sổ nhật ký hiện trường | cuốn | 36360
354 | VL354 | SPADNS (C16H9O11N2S3Na3) | gam | 264000
355 | VL355 | Sr(NO3)2 | gam | 1280
356 | VL356 | Sulfaniamide | gam | 36360
357 | VL357 | Sulfo salisilic | ml | 118
358 | VL358 | SV unit | chiếc | 17997000
359 | VL359 | Tetrametyl-p-phenylendiamin dihyroclorua | gam | 1820
360 | VL360 | Than hoạt tính | kg | 46
361 | VL361 | Than hoạt tính cho modul phân tích SO2 (1kg/box) | hộp | 4500000
362 | VL362 | Thiamin | gam | 1820
363 | VL363 | Thùng đựng và bảo quản mẫu | cái | 90900
364 | VL364 | Thùng đựng và bảo quản silicagel, Scrubber MIX | cái | 10000000
365 | VL365 | Thùng đựng và bảo quản than hoạt tính | cái | 10000000
366 | VL366 | Thymol xanh | gam | 14000
367 | VL367 | Toluen | Lít | 1500000
368 | VL368 | Trietanolamin | Gam | 1740
369 | VL369 | Trilon B | Gam | 1340
370 | VL370 | Túi chứa khí | cái | 600000
371 | VL371 | Túi nilon | cái | 180
372 | VL372 | Túi PE | Cái | 360
373 | VL373 | Vial | Cái | 8180
374 | VL374 | Xà phòng | kg | 80000
375 | VL375 | Xenlulo | gam | 2240
376 | VL376 | Zn(CH3COO)2 | gam | 324
377 | VL377 | ZrOCl2.8.H2O | gam | 62062
378 | VL378 | Dung môi tổng dầu, mỡ khoáng | ml | 810
379 | VL379 | Dung dịch chuẩn tổng Cacbon hữu cơ | ml | 8500
380 | VL380 | bột cu | gam | 2442
6560
900

## nhan cong
BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ TIỀN CÔNG
I. ĐƠN GIÁ TIỀN CÔNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
STT | Mã hiệu | Hệ số lương | Lương tối thiểu (Ltt) | Lương cơ bản (Lcb) | Lương phụ (11% Lcb) | Các khoản đóng góp (23,5% Lcb) | Phụ cấp khác |  | Đơn giá công
[7 empty] | Phụ cấp Lưu động (0,4 Ltt) | Phụ cấp trách nhiệm (0,2 Ltt/5)
| QTV1 | 1.86 | 730000 | 1357800 | 149358 | 298716 | 292000 | 146000 | 86302.8462
| QTV2 | 2.06 | 730000 | 1503800 | 165418 | 330836 | 292000 | 146000 | 93771.3077
|  | (a) | (b) | (c)=(a)*(b) | (d)= (c)*11% | (e)= (c)*23,5% | (f)=(d)*0,4 |  | (g)=((c)+(d)+(e)+(f))/26
1 | QTVTNMT hạng IV.1 | 1.86 | 1390000 | 2585400 | 284394 | 607569 | 556000 |  | 155129.3462
2 | QTVTNMT hạng IV.2 | 2.06 | 1390000 | 2863400 | 314974 | 672899 | 556000 |  | 169510.5
3 | QTVTNMT hạng IV.3 | 2.26 | 1390000 | 3141400 | 345554 | 738229 | 556000 |  | 183891.6538
4 | QTVTNMT hạng III.1 | 2.34 | 1390000 | 3252600 | 357786 | 764361 | 556000 |  | 189644.1154
5 | QTVTNMT hạng III.2 | 2.67 | 1390000 | 3711300 | 408243 | 872155.5 | 556000 |  | 213373.0192
6 | QTVTNMT hạng III.3 | 3 | 1390000 | 4170000 | 458700 | 979950 | 556000 |  | 237101.9231 | `
7 | QTVTNMT hạng III.4 | 3.33 | 1390000 | 4628700 | 509157 | 1087744.5 | 556000 |  | 260830.8269
8 | QTV6 | 3.53 | 830000 | 2929900 | 322289 | 644578 | 332000 | 33200 | 163921.8077
9 | QTV7 | 3.73 | 830000 | 3095900 | 340549 | 681098 | 332000 | 33200 | 172413.3462
10 | QTV8 | 3.93 | 830000 | 3261900 | 358809 | 717618 | 332000 | 33200 | 180904.8846
11 | KS1 | 2.34 | 830000 | 1942200 | 213642 | 427284 | 332000 | 33200 | 113397.1538
12 | KS2 | 2.67 | 830000 | 2216100 | 243771 | 487542 | 332000 | 33200 | 127408.1923
13 | KS3 | 3 | 830000 | 2490000 | 273900 | 547800 | 332000 | 33200 | 141419.2308
14 | KS4 | 3.33 | 830000 | 2763900 | 304029 | 608058 | 332000 | 33200 | 155430.2692
15 | KS5 | 3.66 | 830000 | 3037800 | 334158 | 668316 | 332000 | 33200 | 169441.3077
16 | KS6 | 3.99 | 830000 | 3311700 | 364287 | 728574 | 332000 | 33200 | 183452.3462
17 | KS7 | 4.32 | 830000 | 3585600 | 394416 | 788832 | 332000 | 33200 | 197463.3846
18 | KS8 | 4.65 | 830000 | 3859500 | 424545 | 849090 | 332000 | 33200 | 211474.4231
II. ĐƠN GIÁ TIỀN CÔNG PHÂN TÍCH PHÒNG THÍ NGHIỆM
STT | Mã hiệu | Hệ số lương | Lương tối thiểu (Ltt) | Lương cơ bản (Lcb) | Lương phụ (11% Lcb) | Các khoản đóng góp (23,5% Lcb) | Phụ cấp khác |  | Đơn giá công
[7 empty] | Phụ cấp độc hại (0,1 Ltt) | Phụ cấp trách nhiệm (0,2 Ltt/5)
| QTV1 | 1.86 | 730000 | 1357800 | 149358 | 298716 | 146000 | 146000 | 80687.4615
| QTV2 | 2.06 | 730000 | 1503800 | 165418 | 330836 | 146000 | 146000 | 88155.9231
| QTV3 | 2.26 | 730000 | 1649800 | 181478 | 362956 | 146000 | 146000 | 95624.3846
| QTV4 | 2.46 | 730000 | 1795800 | 197538 | 395076 | 146000 | 146000 | 103092.8462
| QTV5 | 2.66 | 730000 | 1941800 | 213598 | 427196 | 146000 | 146000 | 110561.3077
| QTV6 | 2.86 | 730000 | 2087800 | 229658 | 459316 | 146000 | 146000 | 118029.7692
| QTV7 | 3.06 | 730000 | 2233800 | 245718 | 491436 | 146000 | 146000 | 125498.2308
| QTV8 | 3.26 | 730000 | 2379800 | 261778 | 523556 | 146000 | 146000 | 132966.6923
| KS1 | 2.34 | 730000 | 1708200 | 187902 | 375804 | 146000 | 146000 | 98611.7692
| KS2 | 2.67 | 730000 | 1949100 | 214401 | 428802 | 146000 | 146000 | 110934.7308
| KS3 | 3 | 730000 | 2190000 | 240900 | 481800 | 146000 | 146000 | 123257.6923
|  | (a) | (b) | (c)=(a)*(b) | (d)= (c)*11% | (e)= (c)*23,5% | (f)=(d)*0,1 |  | (g)=((c)+(d)+(e)+(f))/26
1 | QTVTNMT hạng IV.1 | 1.86 | 1390000 | 2585400 | 284394 | 607569 | 139000 |  | 139090.8846
2 | QTVTNMT hạng IV.2 | 2.06 | 1390000 | 2863400 | 314974 | 672899 | 139000 |  | 153472.0385
3 | QTVTNMT hạng IV.3 | 2.26 | 1390000 | 3141400 | 345554 | 738229 | 139000 |  | 167853.1923
4 | QTVTNMT hạng III.1 | 2.34 | 1390000 | 3252600 | 357786 | 764361 | 139000 |  | 173605.6538
5 | QTVTNMT hạng III.2 | 2.67 | 1390000 | 3711300 | 408243 | 872155.5 | 139000 |  | 197334.5577
6 | QTVTNMT hạng III.3 | 3 | 1390000 | 4170000 | 458700 | 979950 | 139000 |  | 221063.4615
7 | QTVTNMT hạng III.4 | 3.33 | 1390000 | 4628700 | 509157 | 1087744.5 | 139000 |  | 244792.3654