## DC hien truong
3.3. CHI PHÍ DỤNG CỤ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
3.3.1. CHI PHÍ DỤNG CỤ HIỆN TRƯỜNG
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức | Đơn giá | Đơn giá/Ca | Thành tiền
1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [5 empty] | 849.0919
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | Dây | 36 | 0,5 | 300000 | 320.5128 | 160.2564
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | Cái | 36 | 0,5 | 65000 | 69.4444 | 34.7222
| DC234 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 77.1902
2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | Như mục 1PX1a1 |  |  |  |  | 849.0919
3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | Như mục 1PX1a1 |  |  |  |  | 849.0919
4 | 1PX1b | Gamma trong không khí (1 thông số) | [5 empty] | 634.6154
| DC234 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 57.6923
5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí (1 thông số) | [5 empty] | 634.6154
| DC234 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 57.6923
6 | PX1d1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong không khí (2 thông số) | [5 empty] | 634.6154
| DC234 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 57.6923
7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [5 empty] | 85542.6282
| DC177 | Khay hứng chuyên dụng | cái | 3 | 0,2 | 30000000 | 384615.3846 | 76923.0769
| DC234 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC68 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 | 25000 | 160.2564 | 160.2564
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 7776.6026
8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) | Như 1PX2a |  |  |  |  | 85542.6282
9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [5 empty] | 5158.0128
| DC202 | Ống (corer) bằng thép không gỉ, Ф 100mm | cái | 24 | 0,5 | 5000000 | 8012.8205 | 4006.4103
| DC234 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 468.9103
10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |  |  |  | 5158.0128
11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |  |  |  | 5158.0128
12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [5 empty] | 2549.0385
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 1 | 30000 | 192.3077 | 192.3077
| DC68 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 | 25000 | 160.2564 | 160.2564
| DC69 | Can nhựa 200l | cái | 6 | 2 | 100000 | 641.0256 | 1282.0513
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 231.7308
13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | [5 empty] | 3254.1667
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 1 | 30000 | 192.3077 | 192.3077
| DC68 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 | 25000 | 160.2564 | 160.2564
| DC69 | Can nhựa 200l | cái | 6 | 2 | 100000 | 641.0256 | 1282.0513
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
| DC183 | Lọ thủy tinh Ф 150h300 | Cái | 6 | 1 | 100000 | 641.0256 | 641.0256
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 295.8333
14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | Như mục 1PX4a2 |  |  |  |  | 3254.1667
15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | [5 empty] | 2337.5
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
| DC166 | Hệ lấy mẫu nước | bộ | 24 | 0,6 | 1500000 | 2403.8462 | 1442.3077
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 212.5
16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) | [5 empty] | 927.2436
| DC68 | Can nhựa 10l | cái | 6 | 1 | 25000 | 160.2564 | 160.2564
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 84.2949
17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong nước (1 thông số): | [5 empty] | 835.5769
| DC71 | Can nhựa 5l | cái | 6 | 1 | 12000 | 76.9231 | 76.9231
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 75.9615
18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [5 empty] | 750.9615
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 68.2692
19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |  |  |  | 750.9615
20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |  |  |  | 750.9615
21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số): | [5 empty] | 750.9615
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6 | 1 | 50000 | 320.5128 | 320.5128
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3 | 1 | 20000 | 256.4103 | 256.4103
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | Cái | 24 | 0,6 | 110000 | 176.2821 | 105.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 68.2692

## TB hien truong
3.4. CHI PHÍ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
3.4.1. CHI PHÍ THIẾT BỊ HIỆN TRƯỜNG
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Định mức | Đơn giá | Số năm khấu hao | Số ca máy sử dụng/ năm | Mức khấu hao ca máy | Thành tiền
1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [7 empty] | 74760
| TB71 | Máy hút khí | Cái | 1,7kw | 0,200 | 350000000 | 10 | 250 | 140000 | 28000
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB152 | Điện năng | Kw |  | 25.8 | 1755 |  | 250 |  | 45279
| TB95 | Pin 1.5v | Cái | 4 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | Như mục 1PX1a1 | [6 empty] | 74760
3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | Như mục 1PX1a1 | [6 empty] | 74760
4 | 1PX1b | Gamma trong không khí (1 thông số) | [7 empty] | 7481
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | Cái | 8 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
| TB105 | Máy đo xuất liều bức xạ cầm tay | Cái | 1 | 0,100 | 150000000 | 10 | 250 | 60000 | 6000
5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | [7 empty] | 17505
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | chiếc | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB68 | Máy đo hàm lượng Radon | bộ | 1 | 0,100 | 400000000 | 10 | 250 | 160000 | 16000
| TB1 | Ác quy 6v | Cái | 1 | 0,100 | 300000 | 5 | 250 | 240 | 24
| TB95 | Pin 1.5v | cái | 8 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
6 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | Như mục 1PX1c | [6 empty] | 17505
7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [7 empty] | 6281
| TB46 | Khay hứng chuyên dụng | Cái |  | 0,200 | 30000000 | 5 | 250 | 24000 | 4800
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | Cái | 8 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | Như 1PX2A | [6 empty] | 6281
9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [7 empty] | 5481
| TB47 | Khoan nhỏ | Cái | 1 | 0,500 | 10000000 | 5 | 250 | 8000 | 4000
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | Cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | Cái | 4 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 | [6 empty] | 5481
11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 | [6 empty] | 5481
12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [7 empty] | 2201
| TB27 | Bơm hút | cái |  | 0,300 | 3000000 | 5 | 250 | 2400 | 720
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 | [6 empty] | 2201
14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 | [6 empty] | 2201
15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 | [6 empty] | 2201
16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) | [7 empty] | 97481
| TB68 | Máy đo hàm lượng Radon | Bộ | 1 | 0,100 | 400000000 | 10 | 250 | 160000 | 16000
| TB96 | Popylon | cái | 1 | 1 | 200000000 | 10 | 250 | 80000 | 80000
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) | [7 empty] | 2201
| TB27 | Bơm hút | cái |  | 0,300 | 3000000 | 5 | 250 | 2400 | 720
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [7 empty] | 1481
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | Pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 250 | 14800 | 1480
| TB95 | Pin 1.5v | cái | 4 | 0,500 | 2500 | 5 | 250 | 2 | 1
19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 | [6 empty] | 1481
20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 | [6 empty] | 1481
21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số): | Như mục 1PX5a1 | [6 empty] | 1481

## VL hien truong
2.2. CHI PHÍ VẬT LIỆU MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
2.2.1. CHI PHÍ VẬT LIỆU HIỆN TRƯỜNG
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức | Đơn giá | Thành tiền
1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  | 1032016.8096
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL340 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,650 | 1454540 | 945451
| VL183 | Gim bấm | Hộp | 0,020 | 5460 | 109.2
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 76445.6896
2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | Như 1PX1a1 |  |  | 1032016.8096
3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | Như 1PX1a1 |  |  | 1032016.8096
4 | 1PX1b | Hàm lượng Gama trong không khí (1 thông số) |  |  |  | 1041725.7936
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
| VL90 | Detectơ vết hat nhâṇ | Cái | 0,500 | 909100 | 454550
| VL341 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 | 1000000 | 500000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 77164.8736
5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí (1 thông số) |  |  |  | 1068725.7936
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
| VL75 | Chất hút ẩm chỉ thị chuyên dụng | gam | 50 | 500 | 25000
| VL90 | Detectơ vết hat nhâṇ | Cái | 0,500 | 909100 | 454550
| VL341 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 | 1000000 | 500000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 79164.8736
6 | 1PX1d | Tổng hoạt độ Alpha và tổng hoạt độ phóng xạ Bêta (2 thông số) |  |  |  | 324992.4336
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
| VL340 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,200 | 1454540 | 290908
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 24073.5136
7 | 1PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  | 1048579.4736
| VL317 | Nước cất | Lít | 1.5 | 30 | 45
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL202 | HCl | ml | 10 | 770 | 7700
| VL340 | Phin lọc chuyên dụng FPP-15 | m2 | 0,650 | 1454540 | 945451
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 77672.5536
8 | 1PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) | Như 1PX2A |  |  | 1048579.4736
9 | 1PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  | 14699.7936
| VL371 | Túi nilon | Cái | 20 | 180 | 3600
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 1088.8736
10 | 1PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |  | 14699.7936
11 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | Như mục 1PX3a1 |  |  | 14699.7936
12 | 1PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  | 33448.5936
| VL192 | H2SO4 | ml | 10 | 550 | 5500
| VL202 | HCl | ml | 10 | 770 | 7700
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL317 | Nước cất | lít | 2 | 30 | 60
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 2477.6736
13 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 |  |  | 33448.5936
14 | 1PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 |  |  | 33448.5936
15 | 1PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 1PX4a1 |  |  | 33448.5936
16 | 1PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) |  |  |  | 1068725.7936
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
| VL90 | Detectơ vết hat nhâṇ | cái | 0,500 | 909100 | 454550
| VL75 | Chất hút ẩm chỉ thị chuyên dụng | gam | 50 | 500 | 25000
| VL341 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 | 1000000 | 500000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 79164.8736
17 | 1PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) |  |  |  | 19160.1936
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL317 | Nước cất | ml | 1 | 30 | 30
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 1419.2736
18 | 1PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  | 15477.3936
| VL371 | Túi nilon | Cái | 24 | 180 | 4320
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 1146.4736
19 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |  | 15477.3936
20 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 1PX5a1 |  |  | 15477.3936
21 | 1PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha (2 thông số) |  |  |  | 14699.7936
| VL371 | Túi nilon | Cái | 20 | 180 | 3600
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL28 | Bản đồ địa hình | Cái | 0,200 | 50000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 1088.8736

## DC phong thi nghiem
3.3.2. CHI PHÍ DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức | Đơn giá | Đơn giá/ ca | Thành tiền
1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [5 empty] | 10325.0748
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC157 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC93 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 | 30000 | 192.3077 | 384.6154
| DC194 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 | 4600000 | 29487.1795 | 589.7436
| DC179 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC238 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 938.6432
2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | [5 empty] | 37119.9466
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC157 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC93 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 | 30000 | 192.3077 | 384.6154
| DC194 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 | 4600000 | 29487.1795 | 589.7436
| DC179 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC238 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
| DC97 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 5 | 80000 | 512.8205 | 2564.1026
| DC96 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 5 | 70000 | 448.7179 | 2243.5897
| DC95 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 5 | 110000 | 705.1282 | 3525.641
| DC30 | Bình tam giác 1000ml | cái | 6 | 10 | 250000 | 1602.5641 | 16025.641
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 3374.5406
3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu sol khí | [5 empty] | 37331.485
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC157 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC93 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 | 30000 | 192.3077 | 384.6154
| DC194 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 | 4600000 | 29487.1795 | 589.7436
| DC179 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC238 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
| DC97 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 5 | 80000 | 512.8205 | 2564.1026
| DC96 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 5 | 70000 | 448.7179 | 2243.5897
| DC95 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 5 | 110000 | 705.1282 | 3525.641
| DC30 | Bình tam giác 1000ml | cái | 6 | 10 | 250000 | 1602.5641 | 16025.641
| DC8 | Bếp điện | cái | 12 | 0,02 | 3000000 | 9615.3846 | 192.3077
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 3393.7714
4 | 2PX1b | Gamma trong không khí | Như mục 2PX1a1 |  |  |  |  | 10325.0748
5 | 2PX1c | Hàm lượng Radon trong không khí | Như mục 2PX1a1 |  |  |  |  | 10325.0748
6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha | Như mục 2PX1a1 |  |  |  |  | 10325.0748
7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX1a1 |  |  |  |  | 10325.0748
8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [5 empty] | 13414.1329
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC157 | Ghế ngồi | Cái | 72 | 0,4 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC238 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5KW | cái | 36 | 0,033 | 1500000 | 1602.5641 | 52.8846
| DC93 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 | 30000 | 192.3077 | 384.6154
| DC194 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 | 4600000 | 29487.1795 | 589.7436
| DC179 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC149 | Điện năng | kw |  | 1,57 | 1755 |  | 2755.35
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 1219.4666
9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha | Như mục 2PX2a |  |  |  |  | 13414.1329
10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX2a |  |  |  |  | 13414.1329
11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [5 empty] | 13723.0129
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC157 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC238 | Quạt trần 100W | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2KW | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5KW | cái | 36 | 0,033 | 1500000 | 1602.5641 | 52.8846
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 2 | 30000 | 192.3077 | 384.6154
| DC194 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 | 4600000 | 29487.1795 | 589.7436
| DC93 | Cốc nung (sứ, 30ml) | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC179 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC149 | Điện năng | kw | 0 | 1,73 | 1755 |  | 3036.15
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 1247.5466
12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |  |  |  | 13723.0129
13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |  |  |  | 13723.0129
14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [5 empty] | 19505.0641
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,1 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,1 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,4 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC157 | Ghế ngồi | cái | 72 | 0,4 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC238 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC237 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | bộ | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 | 1500000 | 1602.5641 | 52.8846
| DC97 | Cốc thủy tinh 50ml | cái | 6 | 0,5 | 80000 | 512.8205 | 256.4103
| DC96 | Cốc thủy tinh 250ml | cái | 6 | 0,5 | 70000 | 448.7179 | 224.359
| DC95 | Cốc thủy tinh 1000ml | cái | 6 | 0,5 | 110000 | 705.1282 | 352.5641
| DC92 | Cốc nung | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC179 | Khay nung | cái | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 10 | 30000 | 192.3077 | 1923.0769
| DC194 | Micropipet 1ml | cái | 6 | 0,02 | 4600000 | 29487.1795 | 589.7436
| DC253 | Thùng nhựa 120l | cái | 12 | 2 | 450000 | 1442.3077 | 2884.6154
| DC149 | Điện năng | kw | 0 | 1,73 | 1755 |  | 3036.15
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 1773.1876
15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |  |  | 19505.0641
16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |  |  | 19505.0641
17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |  |  | 19505.0641
18 | 2PX4b | Hàm lượng Radon trong nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |  |  | 19505.0641
19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha trong nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |  |  | 19505.0641
20 | 2PX4c2 | Tổng hoạt độ Beta trong nước | Như mục 2PX4a1 |  |  |  |  | 19505.0641
21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [5 empty] | 17939.6795
| DC169 | Hộp đo | cái | 10 | 0,10 | 30000 | 115.3846 | 11.5385
| DC2 | Áo blue | cái | 12 | 0,4 | 30000 | 96.1538 | 38.4615
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72 | 0,10 | 3800000 | 2029.9145 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72 | 0,40 | 2850000 | 1522.4359 | 608.9744
| DC157 | Ghế ngồi | đôi | 72 | 0,40 | 80000 | 42.735 | 17.094
| DC156 | Găng tay y tế | hộp | 0,3 | 0,01 | 80000 | 10256.4103 | 102.5641
| DC175 | Khẩu trang phòng độc | cái | 3 | 1 | 350000 | 4487.1795 | 4487.1795
| DC238 | Quạt trần 100w | cái | 36 | 0,07 | 500000 | 534.188 | 37.3932
| DC237 | Quạt thông gió 40w | cái | 36 | 0,07 | 250000 | 267.094 | 18.6966
| DC129 | Đèn chiếu sáng 40W | cái | 24 | 0,4 | 80000 | 128.2051 | 51.2821
| DC191 | Máy hút bụi 2kw | cái | 60 | 0,003 | 3000000 | 1923.0769 | 5.7692
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kw | cái | 36 | 0,033 | 1500000 | 1602.5641 | 52.8846
| DC92 | Cốc nung | cái | 6 | 0,05 | 30000 | 192.3077 | 9.6154
| DC179 | Khay nung | bộ | 6 | 0,05 | 8800000 | 56410.2564 | 2820.5128
| DC70 | Can nhựa 20l | cái | 6 | 10 | 30000 | 192.3077 | 1923.0769
| DC253 | Thùng nhựa 120l | cái | 12 | 2 | 450000 | 1442.3077 | 2884.6154
| DC149 | Điện năng | kw | 0 | 1,73 | 1755 |  | 3036.15
|  | Dụng cụ nhỏ, phụ |  |  | 10% |  |  | 1630.88
22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |  |  |  | 17939.6795
23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |  |  |  | 17939.6795
24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha trong mẫu thực vật | Như mục 2PX5a1 |  |  |  |  | 17939.6795
25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta trong mẫu thực vật | Như mục 2PX5a1 |  |  |  |  | 17939.6795

## TB phong thi nghiem
3.4.2. CHI PHÍ THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kw) | Định mức | Đơn giá | Số năm khấu hao | Số ca máy sử dụng/ năm | Mức khấu hao ca máy | Thành tiền
1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [7 empty] | 400046.5
| TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 2200000000 | 5 | 500 | 880000 | 352000
| TB48 | Kích 5 tấn | Cái | 1,7 | 0,100 | 7000000 | 5 | 500 | 2800 | 280
| TB29 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 | 30000000 | 8 | 500 | 7500 | 2250
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,100 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 237.5
| TB152 | Điện năng | kw |  | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | [7 empty] | 141127.3
| TB35 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 450000000 | 5 | 500 | 180000 | 72000
| TB29 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 | 30000000 | 8 | 500 | 7500 | 2250
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,100 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 237.5
| TB16 | Bộ lọc hút chân không | Cái | 0,5 | 0,500 | 52500000 | 5 | 500 | 21000 | 10500
| TB53 | Lò nung | cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB150 | Tủ sấy | cái | 2,5 | 0,100 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 620.8
| TB152 | Điện năng | kw |  | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | [7 empty] | 165327.3
| TB35 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 450000000 | 5 | 500 | 180000 | 72000
| TB29 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 | 30000000 | 8 | 500 | 7500 | 2250
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,100 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 237.5
| TB16 | Bộ lọc hút chân không | Cái | 0,5 | 0,500 | 52500000 | 5 | 500 | 21000 | 10500
| TB53 | Lò nung | cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB150 | Tủ sấy | cái | 2,5 | 0,100 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 620.8
| TB36 | Hệ điện phân | bộ |  | 1.1 | 55000000 | 5 | 500 | 22000 | 24200
| TB152 | Điện năng | kw |  | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
4 | 2PX1b | Gamma trong không khí (1 thông số) | [7 empty] | 408781.05
| TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 2200000000 | 5 | 500 | 880000 | 352000
| TB150 | Tủ sấy | Cái |  | 0,100 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 620.8
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 641.25
| TB152 | Điện năng | kw |  | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | [7 empty] | 58796.6
| TB100 | Thiết bị điện hóa | Bộ | 0,05 | 0,500 | 52500000 | 10 | 500 | 10500 | 5250
| TB49 | Kính hiển vi | cái |  | 0,500 | 61000000 | 8 | 500 | 15250 | 7625
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,120 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 285
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái |  | 0,100 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 357.6
| TB152 | Điện năng | kw | 11,3 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha | [7 empty] | 220627.3
| TB35 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 | 450000000 | 5 | 500 | 180000 | 162000
| TB29 | Cân phân tích | Cái | 0,06 | 0,300 | 30000000 | 8 | 500 | 7500 | 2250
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,100 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 237.5
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB150 | Tủ sấy | cái |  | 0,100 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 620.8
| TB152 | Điện năng | kw |  | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX1d1 | [6 empty] | 220627.3
8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [7 empty] | 408781.05
| TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 2200000000 | 5 | 500 | 880000 | 352000
| TB150 | Tủ sấy | Cái |  | 0,100 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 620.8
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 641.25
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha | [7 empty] | 218781.05
| TB35 | Hệ đếm tổng alpha, bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 | 450000000 | 5 | 500 | 180000 | 162000
| TB150 | Tủ sấy | Cái |  | 0,100 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 620.8
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 641.25
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX2b1 | [6 empty] | 218781.05
11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [7 empty] | 405446.65
| TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 2200000000 | 5 | 500 | 880000 | 352000
| TB150 | Tủ sấy | Cái |  | 0,800 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 4966.4
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,200 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 2560
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 641.25
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 | [6 empty] | 405446.65
13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 | [6 empty] | 405446.65
14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | [7 empty] | 410643.45
| TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 2200000000 | 5 | 500 | 880000 | 352000
| TB150 | Tủ sấy | cái |  | 0,400 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 2483.2
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 0,800 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 10240
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 641.25
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 | [6 empty] | 410643.45
16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 | [6 empty] | 410643.45
17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 | [6 empty] | 410643.45
18 | 2PX4b | Hàm lượng Randon trong nước (1 thông số) | [7 empty] | 58796.6
| TB100 | Thiết bị điện hóa | Bộ | 0,05 | 0,500 | 52500000 | 10 | 500 | 10500 | 5250
| TB49 | Kính hiển vi | cái |  | 0,500 | 61000000 | 8 | 500 | 15250 | 7625
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,120 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 285
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái |  | 0,100 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 357.6
| TB152 | Điện năng | kw | 11,3 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha | [7 empty] | 236432.25
| TB35 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 | 450000000 | 5 | 500 | 180000 | 162000
| TB150 | Tủ sấy | cái |  | 1.5 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 9312
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 1.5 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 19200
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,270 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 641.25
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
20 | 2PX4c2 | Tổnghoạt độ Beta | Như mục 2PX4c1 | [6 empty] | 236432.25
21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | [7 empty] | 420058
| TB38 | Hệ phổ kế Gamma phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,400 | 2200000000 | 5 | 500 | 880000 | 352000
| TB150 | Tủ sấy | cái |  | 0,500 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 3104
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 1.5 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 19200
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,200 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 475
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 | [6 empty] | 420058
23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 | [6 empty] | 420058
24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha | [7 empty] | 236266
| TB35 | Hệ đếm tổng alpha, Bêta phông thấp | Bộ | 1,5 | 0,900 | 450000000 | 5 | 500 | 180000 | 162000
| TB150 | Tủ sấy | cái |  | 1.5 | 31040000 | 10 | 500 | 6208 | 9312
| TB53 | Lò nung | Cái | 1,5 | 1.5 | 64000000 | 10 | 500 | 12800 | 19200
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,200 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 475
| TB152 | Điện năng | kw | 2,5 | 25.8 | 1755 |  |  |  | 45279
25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX5b1 | [6 empty] | 236266

## VL phong thi nghiem
3.2.2. CHI PHÍ VẬT LIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức | Đơn giá | Thành tiền
1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  | 176950.0512
| VL316 | Nitơ lỏng | Lít | 1.5 | 29100 | 43650
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL253 | Mâu chuẩn họat đô ̣(100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
| VL254 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đô ̣(100-500)Bq | Bộ | 0,002 | 5000000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 13107.4112
2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí |  |  |  | 2472572.9088
| VL202 | HNO3 | ml | 50 | 770 | 38500
| VL195 | HCl | ml | 50 | 550 | 27500
| VL197 | HF | ml | 10 | 18 | 180
| VL310 | NH4OH | ml | 20 | 508.2 | 10164
| VL355 | Sr(NO3)2 | gam | 0,100 | 1280 | 128
| VL57 | Ca(NO3)2 | gam | 0,100 | 2160 | 216
| VL26 | Ba(NO3)2 | gam | 0,100 | 3000 | 300
| VL304 | NH4C2O4 | gam | 0,100 | 3100 | 310
| VL313 | Nhựa trao đổi Cation | gam | 10 | 1640 | 16400
| VL306 | NH4CO3 | gam | 0,100 | 216 | 21.6
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100 | 35 | 3500
| VL211 | K2Cr2O7 | gam | 1 | 6745.2 | 6745.2
| VL69 | CH3COOH | ml | 50 | 500 | 25000
| VL300 | Nguồn chuẩn đồng vị phóng xạ 90Sr hoạt độ (100 -500)Bq | bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
| VL111 | Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ 90Sr hoạt độ (100 -500)Bq | ml | 0,100 | 20500000 | 2050000
| VL239 | Khí P10 | Bình | 0,001 | 1363640 | 1363.64
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 183153.5488
3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí |  |  |  | 4169069.9136
| VL202 | HNO3 | ml | 50 | 770 | 38500
| VL195 | HCl | ml | 50 | 550 | 27500
| VL197 | HF | ml | 10 | 18 | 180
| VL192 | H2SO4 | ml | 50 | 550 | 27500
| VL193 | H3BO3 | gam | 1 | 2079 | 2079
| VL282 | Na2SO4 | gam | 1 | 650 | 650
| VL307 | NH4I | gam | 1 | 1020 | 1020
| VL310 | NH4OH | ml | 20 | 508.2 | 10164
| VL312 | Nhựa trao đổi Anion | gam | 1 | 20000 | 20000
| VL92 | Đĩa điện phân | gam | 1 | 3000000 | 3000000
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100 | 35 | 3500
| VL182 | Giấy thử pH | hộp | 0,010 | 6600 | 66
| VL341 | Phin lọc Ф47 | Cái | 0,500 | 1000000 | 500000
| VL301 | Nguồn chuẩn đồng vị phóng xạ 239,240Pu hoạt độ (100 -500)Bq | bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
| VL112 | Dung dịch chuẩn đồng vị phóng xạ 239,240Pu hoạt độ (100 -500)Bq | ml | 0,100 | 1200000 | 120000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 308819.9936
4 | 2PX1b | Gama trong không khí |  |  |  | 120898.0512
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL256 | Mâu chuẩn hoạt đô ̣32Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 8955.4112
5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí |  |  |  | 214750.0512
| VL245 | KOH - 8M | Lít | 50 | 660 | 33000
| VL244 | KOH - 1M | Lít | 50 | 1078 | 53900
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL302 | Nguồn chuẩn Radon | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 15907.4112
6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  | 130686.7824
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL239 | Khí P10 | Bình | 0,001 | 1363640 | 1363.64
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL256 | Mâu chuẩn họat đô ̣32Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 9680.5024
7 | 2PX1d2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX1d1 |  |  | 130686.7824
8 | 2PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  | 334090.0512
| VL316 | Nitơ lỏng | Lít | 6.5 | 29100 | 189150
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL253 | Mâu chuẩn họat đô ̣(100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
| VL254 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đ̣ ô ̣(100-500)Bq | Bộ | 0,002 | 5000000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 24747.4112
9 | 2PX2b1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  | 129214.0512
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL256 | Mâu chuẩn họat đô ̣32Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 9571.4112
10 | 2PX2b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX2b1 |  |  | 129214.0512
11 | 2PX3a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  | 334090.0512
| VL316 | Nitơ lỏng | Lít | 6.5 | 29100 | 189150
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL256 | Mâu chuẩn hoạt đô ̣(100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
| VL254 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đ̣ ô ̣(100-500)Bq | Bộ | 0,002 | 5000000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 24747.4112
12 | 2PX3a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |  | 334090.0512
13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | Như mục 2PX3a1 |  |  | 334090.0512
14 | 2PX4a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 |  |  |  | 4056317.1144
| VL316 | Nitơ lỏng | lit́ | 6.5 | 29100 | 189150
| VL82 | Cs4Ba2 | gam | 50 | 59000 | 2950000
| VL195 | HCl - 6N | ml | 50 | 550 | 27500
| VL315 | NiCl2 | gam | 10 | 1640 | 16400
| VL59 | CaCl2 | gam | 80 | 2500 | 200000
| VL218 | K4Fe(CN)6-3H2O | gam | 50 | 540 | 27000
| VL305 | NH4Cl | gam | 60 | 1786.4 | 107184
| VL275 | Na2CO3 | gam | 80 | 700 | 56000
| VL166 | FeCl3 | gam | 20 | 6098.4 | 121968
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL257 | Mâu chuẩn họat đô ̣(100 -1000)Bq | Bộ | 0,001 | 54545460 | 54545.46
| VL254 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đ̣ ô ̣(100-500)Bq | Bộ | 0,001 | 5000000 | 5000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 300467.9344
15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | Như mục 2PX3a1 |  |  | 334090.0512
16 | 2PX4a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu nước | Như mục 2PX3a2 |  |  | 334090.0512
17 | 2PX4a4 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | Như mục 2PX4a1 |  |  | 4056317.1144
18 | 2PX4b | Hàm lượng radon trong mẫu nước |  |  |  | 391477.3416
| VL245 | KOH - 8M | ml | 50 | 660 | 33000
| VL244 | KOH - 1M | ml | 50 | 1078 | 53900
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL302 | Nguồn chuẩn Radon | Bộ | 0,005 | 54545460 | 272727.3
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 28998.3216
19 | 2PX4c1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  | 129214.0512
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL256 | Mâu chuẩn hoạt đô ̣32Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 9571.4112
20 | 2PX4c2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX4c1 |  |  | 129214.0512
21 | 2PX5a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 |  |  |  | 334090.0512
| VL316 | Nitơ lỏng | Lít | 6.5 | 29100 | 189150
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL253 | Mâu chuẩn hoạt đô ̣(100 – 500)Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
| VL254 | Mẫu chuẩn Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 hoat đ̣ô ̣(100-500)Bq | Bộ | 0,002 | 5000000 | 10000
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 24747.4112
22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |  | 334090.0512
23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | Như mục 2PX5a1 |  |  | 334090.0512
24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha |  |  |  | 129214.0512
| VL352 | Sổ công tác | Cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL202 | HNO3 | ml | 10 | 770 | 7700
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,030 | 36360 | 1090.8
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 50 | 35 | 1750
| VL256 | Mâu chuẩn họat đô ̣32Bq | Bộ | 0,002 | 54545460 | 109090.92
|  | Vật liệu phụ, hao hụt |  | 8% |  | 9571.4112
25 | 2PX5b2 | Tổng hoạt độ Beta | Như mục 2PX5b1 |  |  | 129214.0512

## TC hien truong
2.1. CHI PHÍ TIỀN CÔNG MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
2.1.1. CHI PHÍ TIỀN CÔNG HIỆN TRƯỜNG
Đơn vị tính: VNĐ
TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức | Hệ số ngừng nghỉ do thời tiết | Đơn giá ca | Tiền công/ Thông số
1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210;Pb212; Pb214,Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2 | 1.2 | 237101.9231 | 569045
2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2 | 1.2 | 237101.9231 | 569045
3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2 | 1.2 | 237101.9231 | 569045
4 | 1PX1b | Hàm lượng Gamma trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
6 | 1PX1d1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
7 | 1PX1d2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 2 | 1.2 | 237101.9231 | 569045
8 | 1PX2a | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
9 | 1PX2b1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
10 | 1PX2b2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
11 | 1PX3a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
12 | 1PX3a2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
13 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
14 | 1PX4a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
15 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
16 | 1PX4a3 | Hàm lượng Randon trong nước | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
17 | 1PX4a4 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
18 | 1PX4b | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
19 | 1PX4c1 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
20 | 1PX4c2 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
21 | 1PX5a1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.3 | 1 | 1.2 | 237101.9231 | 284522
22 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 1.2 | 260830.8269 | 625994
23 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 1.2 | 260830.8269 | 625994
24 | 1PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 1.2 | 260830.8269 | 625994

## TC phong thi nghiem
2.1.2. CHI PHÍ TIỀN CÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Đơn vị tính: VNĐ
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức | Đơn giá ca | Tiền công/ thông số
1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210;Pb212; Pb214,Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
4 | 2PX1b | Hàm lượng Gamma trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
7 | 2PX1d2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
8 | 2PX2a | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
9 | 2PX2b1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
10 | 2PX2b2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
11 | 2PX3a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
12 | 2PX3a2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
14 | 2PX4a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
16 | 2PX4a3 | Hàm lượng Randon trong nước | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
17 | 2PX4a4 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
18 | 2PX4b | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
19 | 2PX4c1 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
20 | 2PX4c2 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 1.2 | 244792.3654 | 293751
21 | 2PX5a1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2.5 | 244792.3654 | 611981
22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫulương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585
24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta | 1QTVTNMT hạng III.4 | 2 | 244792.3654 | 489585

## Tong hop HT
3.5. BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
3.5.1. BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
Đơn vị tính: VNĐ
STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Thiết bị | Chi phí chung | Đơn giá/thông số
1 | 1PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210;Pb212; Pb214,Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 569045 | 1032016.8096 | 849.0919 | 74760 | 335334.1803 | 2012005.0818
2 | 1PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | 569045 | 1032016.8096 | 849.0919 | 74760 | 335334.1803 | 2012005.0818
3 | 1PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | 569045 | 1032016.8096 | 849.0919 | 74760 | 335334.1803 | 2012005.0818
4 | 1PX1b | Hàm lượng Gamma trong không khí | 284522 | 1041725.7936 | 634.6154 | 7481 | 266872.6818 | 1601236.0908
5 | 1PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 284522 | 1068725.7936 | 634.6154 | 17505 | 274277.4818 | 1645664.8908
6 | 1PX1d1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong không khí | 284522 | 324992.4336 | 634.6154 | 17505 | 125530.8098 | 753184.8588
7 | 1PX1d2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 569045 | 1048579.4736 | 85542.6282 | 6281 | 341889.6204 | 2051337.7222
8 | 1PX2a | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 284522 | 1048579.4736 | 85542.6282 | 6281 | 284985.0204 | 1709910.1222
9 | 1PX2b1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 284522 | 14699.7936 | 5158.0128 | 5481 | 61972.1613 | 371832.9677
10 | 1PX2b2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | 284522 | 33448.5936 | 5158.0128 | 5481 | 65721.9213 | 394331.5277
11 | 1PX3a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | 284522 | 14699.7936 | 5158.0128 | 5481 | 61972.1613 | 371832.9677
12 | 1PX3a2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 284522 | 14699.7936 | 5158.0128 | 5481 | 61972.1613 | 371832.9677
13 | 1PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | 284522 | 14699.7936 | 5158.0128 | 5481 | 61972.1613 | 371832.9677
14 | 1PX4a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | 284522 | 33448.5936 | 2549.0385 | 2201 | 64544.1264 | 387264.7585
15 | 1PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | 284522 | 33448.5936 | 3254.1667 | 2201 | 64685.1521 | 388110.9123
16 | 1PX4a3 | Hàm lượng Randon trong nước | 284522 | 33448.5936 | 3254.1667 | 2201 | 64685.1521 | 388110.9123
17 | 1PX4a4 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong nước | 284522 | 33448.5936 | 2337.5 | 2201 | 64501.8187 | 387010.9123
18 | 1PX4b | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 284522 | 1068725.7936 | 927.2436 | 97481 | 290331.2074 | 1741987.2446
19 | 1PX4c1 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 284522 | 15477.3936 | 750.9615 | 1481 | 60446.271 | 362677.6262
20 | 1PX4c2 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 284522 | 15477.3936 | 750.9615 | 1481 | 60446.271 | 362677.6262
21 | 1PX5a1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 284522 | 15477.3936 | 750.9615 | 1481 | 60446.271 | 362677.6262
22 | 1PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 625994 | 15477.3936 | 750.9615 | 1481 | 128740.671 | 772444.0262
23 | 1PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 625994 | 15477.3936 | 750.9615 | 1481 | 128740.671 | 772444.0262
24 | 1PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta mẫu lương thực, thực phẩm | 625994 | 14699.7936 | 750.9615 | 1481 | 128585.151 | 771510.9062

## Tong hop PTN
3.5.2. BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ PHÂN TÍCH PHÒNG THÍ NGHIỆM
Đơn vị tính: VNĐ
STT | Mã hiệu | Th«ng sè ph©n tÝch | Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Thiết bị | Chi phí chung | Đơn giá/thông số
1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210;Pb212; Pb214,Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 489585 | 176950.0512 | 10325.0748 | 400046.5 | 215381.3252 | 1292287.9512
2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí | 293751 | 2472572.9088 | 37119.9466 | 141127.3 | 588914.2311 | 3533485.3865
3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí | 293751 | 4169069.9136 | 37331.485 | 165327.3 | 933095.9397 | 5598575.6384
4 | 2PX1b | Hàm lượng Gamma trong không khí | 293751 | 120898.0512 | 10325.0748 | 408781.05 | 166751.0352 | 1000506.2112
5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 293751 | 214750.0512 | 10325.0748 | 58796.6 | 115524.5452 | 693147.2712
6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong không khí | 489585 | 130686.7824 | 10325.0748 | 220627.3 | 170244.8314 | 1021468.9886
7 | 2PX1d2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 489585 | 130686.7824 | 10325.0748 | 220627.3 | 170244.8314 | 1021468.9886
8 | 2PX2a | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 489585 | 334090.0512 | 13414.1329 | 408781.05 | 249174.0468 | 1495044.2809
9 | 2PX2b1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 293751 | 129214.0512 | 13414.1329 | 218781.05 | 131032.0468 | 786192.2809
10 | 2PX2b2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất | 293751 | 129214.0512 | 13414.1329 | 218781.05 | 131032.0468 | 786192.2809
11 | 2PX3a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất | 489585 | 334090.0512 | 13723.0129 | 405446.65 | 248568.9428 | 1491413.6569
12 | 2PX3a2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 293751 | 334090.0512 | 13723.0129 | 405446.65 | 209402.1428 | 1256412.8569
13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước | 293751 | 334090.0512 | 13723.0129 | 405446.65 | 209402.1428 | 1256412.8569
14 | 2PX4a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước | 489585 | 4056317.1144 | 19505.0641 | 410643.45 | 995210.1257 | 5971260.7543
15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước | 489585 | 334090.0512 | 19505.0641 | 410643.45 | 250764.7131 | 1504588.2784
16 | 2PX4a3 | Hàm lượng Randon trong nước | 489585 | 334090.0512 | 19505.0641 | 410643.45 | 250764.7131 | 1504588.2784
17 | 2PX4a4 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong nước | 489585 | 4056317.1144 | 19505.0641 | 410643.45 | 995210.1257 | 5971260.7543
18 | 2PX4b | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | 293751 | 391477.3416 | 19505.0641 | 58796.6 | 152706.0011 | 916236.0069
19 | 2PX4c1 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 293751 | 129214.0512 | 19505.0641 | 236432.25 | 135780.4731 | 814682.8384
20 | 2PX4c2 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 293751 | 129214.0512 | 19505.0641 | 236432.25 | 135780.4731 | 814682.8384
21 | 2PX5a1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 611981 | 334090.0512 | 17939.6795 | 420058 | 276813.7461 | 1660882.4769
22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm | 489585 | 334090.0512 | 17939.6795 | 420058 | 252334.5461 | 1514007.2769
23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm | 489585 | 334090.0512 | 17939.6795 | 420058 | 252334.5461 | 1514007.2769
24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta mẫu lương thực, thực phẩm | 489585 | 129214.0512 | 17939.6795 | 236266 | 174600.9461 | 1047605.6769

## Tong hop
3.5.3. BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH
Đơn vị tính: VNĐ
STT | Mã hiệu | Thông số phân tích | Phương pháp | Nhân công |  | Vật liệu |  | Dụng cụ |  | Thiết bị |  | Chi phí chung | Đơn giá/thông số
|  |  | quan trắc phân tích | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN | HT | PTN
1 | 2PX1a1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí (12 thông số): Pb210;Pb212; Pb214,Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | TCVN 9420:2012 | 569045 | 489585 | 1032016.8096 | 176950.0512 | 849.0919 | 10325.0748 | 74760 | 400046.5 | 550715.5055 | 3304000
2 | 2PX1a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu sol khí |  | 569045 | 293751 | 1032016.8096 | 2472572.9088 | 849.0919 | 37119.9466 | 74760 | 141127.3 | 924248.4114 | 5545000
3 | 2PX1a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu sol khí |  | 569045 | 293751 | 1032016.8096 | 4169069.9136 | 849.0919 | 37331.485 | 74760 | 165327.3 | 1268430.12 | 7611000
4 | 2PX1b | Hàm lượng Gamma trong không khí | TCVN 9414:2012 | 284522 | 293751 | 1041725.7936 | 120898.0512 | 634.6154 | 10325.0748 | 7481 | 408781.05 | 433623.717 | 2602000
5 | 2PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | TCVN 9416:2012 | 284522 | 293751 | 1068725.7936 | 214750.0512 | 634.6154 | 10325.0748 | 17505 | 58796.6 | 389802.027 | 2339000
6 | 2PX1d1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong không khí | TCVN 6053:2011 | 284522 | 489585 | 324992.4336 | 130686.7824 | 634.6154 | 10325.0748 | 17505 | 220627.3 | 295775.6412 | 1479000
TCVN 6219:2011
7 | 2PX1d2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu tổng rơi lắng (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | TCVN 9420:2012 | 569045 | 489585 | 1048579.4736 | 130686.7824 | 85542.6282 | 10325.0748 | 6281 | 220627.3 | 512134.4518 | 3073000
8 | 2PX2a | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | TCVN 6053:2011 | 284522 | 489585 | 1048579.4736 | 334090.0512 | 85542.6282 | 13414.1329 | 6281 | 408781.05 | 534159.0672 | 2671000
TCVN 6219:2011
9 | 2PX2b1 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | TCVN 9420:2012 | 284522 | 293751 | 14699.7936 | 129214.0512 | 5158.0128 | 13414.1329 | 5481 | 218781.05 | 193004.2081 | 1158000
10 | 2PX2b2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu đất |  | 284522 | 293751 | 33448.5936 | 129214.0512 | 5158.0128 | 13414.1329 | 5481 | 218781.05 | 196753.9681 | 1181000
11 | 2PX3a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu đất |  | 284522 | 489585 | 14699.7936 | 334090.0512 | 5158.0128 | 13723.0129 | 5481 | 405446.65 | 310541.1041 | 1863000
12 | 2PX3a2 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước (11 thông số):Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | TCVN 9420:2012 | 284522 | 293751 | 14699.7936 | 334090.0512 | 5158.0128 | 13723.0129 | 5481 | 405446.65 | 271374.3041 | 1628000
13 | 2PX3a3 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu nước |  | 284522 | 293751 | 14699.7936 | 334090.0512 | 5158.0128 | 13723.0129 | 5481 | 405446.65 | 271374.3041 | 1628000
14 | 2PX4a1 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu nước |  | 284522 | 489585 | 33448.5936 | 4056317.1144 | 2549.0385 | 19505.0641 | 2201 | 410643.45 | 1059754.2521 | 6359000
15 | 2PX4a2 | Đồng vị phóng xạ 131I trong mẫu nước |  | 284522 | 489585 | 33448.5936 | 334090.0512 | 3254.1667 | 19505.0641 | 2201 | 410643.45 | 315449.8651 | 1893000
16 | 2PX4a3 | Hàm lượng Randon trong nước |  | 284522 | 489585 | 33448.5936 | 334090.0512 | 3254.1667 | 19505.0641 | 2201 | 410643.45 | 315449.8651 | 1893000
17 | 2PX4a4 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha trong nước | TCVN 6053:2011 | 284522 | 489585 | 33448.5936 | 4056317.1144 | 2337.5 | 19505.0641 | 2201 | 410643.45 | 1059711.9444 | 6358000
TCVN 6219:2011
18 | 2PX4b | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật, lương thực, thực phẩm (12 thông số): Pb210; Pb212; Pb214, Bi212; Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, 131I, Be7 | TCVN 9420:2012 | 284522 | 293751 | 1068725.7936 | 391477.3416 | 927.2436 | 19505.0641 | 97481 | 58796.6 | 443037.2086 | 2658000
19 | 2PX4c1 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | 284522 | 293751 | 15477.3936 | 129214.0512 | 750.9615 | 19505.0641 | 1481 | 236432.25 | 196226.7441 | 1177000
20 | 2PX4c2 | Đồng vị phóng xạ 239,240Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | 284522 | 293751 | 15477.3936 | 129214.0512 | 750.9615 | 19505.0641 | 1481 | 236432.25 | 196226.7441 | 1177000
21 | 2PX5a1 | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | TCVN 6053:2011 | 284522 | 611981 | 15477.3936 | 334090.0512 | 750.9615 | 17939.6795 | 1481 | 420058 | 337260.0172 | 2024000
TCVN 6219:2011
22 | 2PX5a2 | Đồng vị phóng xạ 90Sr trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | 625994 | 489585 | 15477.3936 | 334090.0512 | 750.9615 | 17939.6795 | 1481 | 420058 | 381075.2172 | 2286000
23 | 2PX5a3 | Đồng vị phóng xạ 239,240 Pu trong mẫu lương thực, thực phẩm |  | 625994 | 489585 | 15477.3936 | 334090.0512 | 750.9615 | 17939.6795 | 1481 | 420058 | 381075.2172 | 2286000
24 | 2PX5b1 | Tổng hoạt độ Anpha, Tổng hoạt độ Beta mẫu lương thực, thực phẩm | TCVN 6053:2011 | 625994 | 489585 | 14699.7936 | 129214.0512 | 750.9615 | 17939.6795 | 1481 | 236266 | 303186.0972 | 1819000
TCVN 6219:2011