## DGKT
2.1.CHI PHÍ LAO ĐỘNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Định biên | Định mức | Đơn giá lương ngày (đồng) | Thành tiền (đồng)
I | Hoạt động quan trắc khí thải của trạm quan trắc tự động cố định liên tục |  |  |  |  | 1.2
1 | KKC1a | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | QTVTNMT hạng III.2 | 0,11 | 213373.0192 | 28165.2385 | 19685 | 2598.42
2 | KKC1b | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số đô ̣ẩm | QTVTNMT hạng III.2 | 0.11 | 213373.0192 | 28165.2385 | 19685 | 2598.42
3 | KKC1c | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology) đo thông số tốc đô ̣gió | QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 | 213373.0192 | 28165.2385 | 19685 | 2598.42
4 | KKC1d | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 | 213373.0192 | 28165.2385 | 19685 | 2598.42
5 | KKC1đ | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số bức xa ̣mặt trời | QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 | 213373.0192 | 28165.2385 | 19685 | 2598.42
6 | KKC1e | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | QTVTNMT hạng III.2 | 0,110 | 213373.0192 | 28165.2385 | 19685 | 2598.42
7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
11 | KKC3a | Modul quan trắc khi ́ NO | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
12 | KKC3b | Modul quan trắc khi ́NO2 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
13 | KKC3c | Modul quan trắc khi ́NOx | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
14 | KKC4 | Modul quan trắc khi ́ SO2 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
15 | KKC5 | Modul quan trắc khi ́ CO | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
17 | KKC7 | Modul quan trắc THC | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
18 | KKC8 | Modul quan trắc BTEX | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 237101.9231 | 56904.4615 | 21500 | 5160
II | Hoạt động quan trắc khí thải của trạm quan trắc tự động di động liên tục
19 | KKD1a | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số nhiêt độ | QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 | 197334.5577 | 28416.1763 | 19685 | 2834.64
20 | KKD1b | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số đô ̣ẩm | QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 | 197334.5577 | 28416.1763 | 19685 | 2834.64
21 | KKD1c | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số tốc đô ̣gió | QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 | 197334.5577 | 28416.1763 | 19685 | 2834.64
22 | KKD1d | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 | 197334.5577 | 28416.1763 | 19685 | 2834.64
23 | KKD1đ | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số bức xa ̣măt trời | QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 | 197334.5577 | 28416.1763 | 19685 | 2834.64
24 | KKD1e | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | QTVTNMT hạng III.2 | 0,120 | 197334.5577 | 28416.1763 | 19685 | 2834.64
25 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
26 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
27 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM2,5 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
28 | KKD3a | Modul quan trắc khi ́ NO | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
29 | KKD3b | Modul quan trắc khi ́NO2 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
30 | KKD3c | Modul quan trắc khi ́NOx | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
31 | KKD4 | Modul quan trắc khi ́ SO2 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
32 | KKD5 | Modul quan trắc khi ́ CO | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
33 | KKD6 | Modul quan trắc O3 | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160
34 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy | QTVTNMT hạng III.3 | 0,200 | 221063.4615 | 53055.2308 | 21500 | 5160

## DGLD
2.1. ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC
- Hệ số lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; - Mức đóng các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; - Mức lương tối thiểu theo Nghị định số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 quy định mức lương tối thiểu chung là 1.300.000 đồng /tháng; - Số ngày công trong 1 tháng là: 26 ngày
[9 empty] | 26 | 1300000
TT | Mã hiệu | Chức danh | Hệ số lương | Lương cấp bậc | Lương phụ 11% | Phụ cấp Lưu động (0,4) | Phụ cấp Độc hại (0,1) | Phụ cấp tổ trưởng 0,2/5 | BHXH, YT, TN, KPCĐ | Tổng cộng lương tháng | Đơn giá tiền lương
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) = 11%*(4) | (6) | (7) | (8) | (10) = 23.5%*(9) | (11)=9+10+5 | (12)=(11)/26
I |  | NGOẠI NGHIỆP |  |  |  | 0.4 | 0.1 |  | 0.235
1 | 1QTVTNMT hạng III.1 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 1 | 2.34 | 3042000 | 334620 |  | 130000 |  | 714870 | 4221490 | 162365 | 464620 | 17870
2 | 1QTVTNMT hạng III.2 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 2 | 2.67 | 3471000 | 381810 |  | 130000 |  | 815685 | 4798495 | 184557.5 | 511810 | 19685
3 | 1QTVTNMT hạng III.3 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 3 | 3 | 3900000 | 429000 |  | 130000 |  | 916500 | 5375500 | 206750 | 559000 | 21500
4 | 1QTVTNMT hạng III.4 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III bậc 4 | 3.33 | 4329000 | 476190 |  | 130000 |  | 1017315 | 5952505 | 228942.5 | 606190 | 23315

## Vat lieu co dinh
2.2. CHI PHÍ VẬT LIỆU - TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
2.2.1. CHI PHÍ VẬT LIỆU TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức | đơn giá | Thành tiền
1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số nhiệt độ |  |  |  | 20558.13
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100 | 35 | 3500
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số đô ̣ẩm | Như mục KK1a |  |  | 20558.13
3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) ̣ đo thông số tốc đô ̣gió | Như mục KK1a |  |  | 20558.13
4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số hướng gió | Như mục KK1a |  |  | 20558.13
5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ măt trời | Như mục KK1a |  |  | 20558.13
6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số áp suất khí quyển | Như mục KK1a |  |  | 20558.13
7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  |  | 89918.69
| VL30 | Băng loc bụi | cuộn | 0,010 | 150000 | 1500
| VL345 | Rinsing Air Controller: |  | 0,001 | 54565000 | 54565
| VL173 | Fuse:T1145G570/1A Micro fuse 5x20 mm 1AT |  | 0,001 | 176000 | 176
| VL42 | Bơm mẫu | bộ | 0.0001 | 94943000 | 9494.3
| VL41 | Bơm khô | bộ | 0.0001 | 97125000 | 9712.5
| VL9 | 1 m Silicon-Tube white 3,2x6,4 mm | m | 0.0002 | 999000 | 199.8
| VL6 | 1 m Silicon-Tube blue 3,2x6,4 mm | m | 0.0001 | 999000 | 99.9
| VL7 | 1 m Silicon-Tube green 3,2x6,4 mm | m | 0.0001 | 999000 | 99.9
| VL8 | 1 m Silicon-Tube red 3,2x6,4 mm | m | 0.0002 | 999000 | 199.8
| VL151 | Dung dịch làm sạch đường ống | ml | 0,300 | 3900 | 1170
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100 | 35 | 3500
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 | 27280 | 872.96
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | Như mục KKC2a |  |  | 89918.69
9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | Như mục KKC2a |  |  | 89918.69
10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | Như mục KKC2a |  |  | 89918.69
11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  | 156947.59
| VL36 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 | 5623000 | 11246
| VL185 | Gioăng (O-Ring) | cái | 0,001 | 583000 | 583
| VL232 | Khí chuẩn NO | Bình | 0,001 | 50909100 | 50909.1
| VL172 | F-packing | cái | 0.0003 | 583000 | 174.9
| VL38 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 0.0003 | 4690000 | 1407
| VL32 | Bộ khử ozôn (DO Unit) | bộ | 0.0002 | 12275000 | 2455
| VL88 | Đèn tử ngoại (UV Lamp Unit) | Chiếc | 0.0003 | 45747000 | 13724.1
| VL250 | Lớp lót UV (UV Liner) | cái | 0.0002 | 7878000 | 1575.6
| VL33 | Bộ làm khô thẩm thấu (Capllary PPD) | bô | 0.0001 | 39548000 | 3954.8
| VL323 | Ống chuyển đổi (Catalyzer Pipe) | cái | 0.0002 | 13098000 | 2619.6
| VL35 | Bộ lọc khí (Air filter) | bộ | 0,001 | 3531000 | 3531
| VL347 | Scrubber | cái | 0,001 | 13906000 | 13906
| VL350 | Silicagel | gram | 10 | 2310 | 23100
| VL40 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0.0001 | 51121000 | 5112.1
| VL358 | SV unit | bộ | 0.0003 | 17997000 | 5399.1
| VL247 | LCD unit | cái | 0.0001 | 42068000 | 4206.8
| VL348 | Scrubber MIX cho APNA 370 (0,5kg) | kg | 0.0002 | 9210000 | 1842
| VL364 | Thùng đựng và bảo quản silicagel, Scrubber MIX | cái | 0.0002 | 10000000 | 2000
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 | 27280 | 872.96
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKC3a |  |  | 156947.59
13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKC3a |  |  | 156947.59
14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |  | 145459.39
| VL36 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 | 5623000 | 11246
| VL185 | Gioăng (Special O-Ring) | chiếc | 0,002 | 583000 | 1166
| VL235 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0,001 | 60000000 | 60000
| VL38 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 0.0002 | 4690000 | 938
| VL35 | Bộ lọc khí (Air filter) | bộ | 0.0003 | 3531000 | 1059.3
| VL89 | Đèn Xenon (Xenon Lamp) | cái | 0.0002 | 53057000 | 10611.4
| VL34 | Bộ loại hydrocacbon (HC cutter) | bộ | 0.0002 | 26591000 | 5318.2
| VL347 | Scrubber | cái | 0.0002 | 13906000 | 2781.2
| VL40 | Bơm (Pump Unit) (230V) | bộ | 0.0002 | 51121000 | 10224.2
| VL247 | LCD unit | chiếc | 0.0002 | 42068000 | 8413.6
| VL361 | Than hoạt tính cho modul phân tích SO2 (1kg/box) | hộp | 0,005 | 4500000 | 22500
| VL365 | Thùng đựng và bảo quản than hoạt tính | cái | 0.0002 | 10000000 | 2000
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 | 27280 | 872.96
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |  | 99709.61
| VL36 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 | 5623000 | 11246
| VL185 | Gioăng (O-Ring) | chiếc | 0,003 | 583000 | 1749
| VL172 | F-packing | chiếc | 0,003 | 583000 | 1749
| VL230 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 | 27272720 | 27272.72
| VL38 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | chiếc | 0,002 | 4690000 | 9380
| VL326 | Ống xúc tác (catalyzer tube) | bộ | 0,000 | 25051000 | 0
| VL35 | Bộ lọc (Filter) | bộ | 0,003 | 3531000 | 10593
| VL347 | Scrubber | bộ | 0.0002 | 13906000 | 2781.2
| VL40 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0.0002 | 51121000 | 10224.2
| VL358 | SV unit | bộ | 0.0002 | 17997000 | 3599.4
| VL247 | LCD unit | bộ | 0.0002 | 42068000 | 8413.6
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL364 | Thùng đựng và bảo quản silicagel, Scrubber MIX | cái | 0,000 | 10000000 | 0
| VL342 | Pin chuyên dụng | cục | 0,032 | 27280 | 872.96
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100 | 35 | 3500
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 |  |  |  | 110456.31
| VL36 | Bộ lọc mẫu (Filter element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 | 5623000 | 11246
| VL185 | Gioăng (O-Ring) | chiếc | 0,001 | 583000 | 583
| VL172 | F-packing | chiếc | 0,002 | 583000 | 1166
| VL38 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | chiếc | 0,001 | 4690000 | 4690
| VL324 | Ống DO (Glass tube) | bộ | 0.0002 | 47325000 | 9465
| VL87 | Đèn thủy ngân (Mecury lamp) | bộ | 0.0002 | 61727000 | 12345.4
| VL88 | Đèn tử ngoại (UV Lamp) UV lamp for internal gas genarator | bộ | 0.0002 | 45747000 | 9149.4
| VL40 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0.0002 | 51121000 | 10224.2
| VL358 | SV unit | bộ | 0.0002 | 17997000 | 3599.4
| VL247 | LCD unit | bộ | 0.0002 | 42068000 | 8413.6
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đêṃ | bô ̣ | 0.0001 | 900000 | 90
| VL350 | Silicagel | gram | 10 | 2310 | 23100
| VL360 | Than hoạt tính | gram | 3 | 46 | 138
| VL251 | Màng loc bụi | cái | 0,001 | 18180 | 18.18
| VL266 | Mực máy in | hôp̣ | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
17 | KKC7 | THC |  |  |  | 105257.69
| VL36 | Bộ lọc mẫu (Filter Element) (24 chiếc) | bộ | 0,002 | 5623000 | 11246
| VL185 | Gioăng (O-Ring) | chiếc | 0,002 | 583000 | 1166
| VL172 | F-packing | chiếc | 0,003 | 583000 | 1749
| VL38 | Bộ màng ngăn (Diaphragm assembly) | bộ | 0,001 | 4690000 | 4690
| VL231 | Khí chuẩn Metan | Bình | 0,001 | 13636000 | 13636
| VL35 | Bộ lọc (Filter) | bộ | 0,001 | 3531000 | 3531
| VL35 | Bộ lọc khí (Air filter) | bộ | 0,001 | 3531000 | 3531
| VL350 | Silicagel | gram | 10 | 2310 | 23100
| VL63 | Catalyst kit | bộ | 0,001 | 3990000 | 3990
| VL64 | Catalyzer pack | bộ | 0,001 | 3080000 | 3080
| VL40 | Bơm (230V) (Pump Unit) | bộ | 0.0002 | 51121000 | 10224.2
| VL358 | SV unit | chiếc | 0.0002 | 17997000 | 3599.4
| VL247 | LCD unit | chiếc | 0.0002 | 42068000 | 8413.6
| VL365 | Thùng đựng và bảo quản than hoạt tính | cái | 0.0002 | 10000000 | 2000
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60 | 35 | 2100
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,032 | 27280 | 872.96
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
18 | KKC8 | BTEX |  |  |  | 191169.21
| VL327 | O-ring 1.5 x 0.75 mm Nitril | chiếc | 0,060 | 137000 | 8220
| VL249 | Lọc Coalescent (xanh) | bộ | 0,003 | 2469000 | 7407
| VL229 | Khí chuẩn BTEX | bình | 0,001 | 85000000 | 85000
| VL346 | Rotor 6 cổng | bộ | 0,001 | 20640000 | 20640
| VL329 | O-Ring Gasket 4x1 | bộ | 0,005 | 343000 | 1715
| VL330 | O-Ring Gasket 6x1 | bộ | 0,005 | 343000 | 1715
| VL39 | Bộ van và màng airmo PUMP | bộ | 0,001 | 5500000 | 5500
| VL325 | Ống thẩm thấu Benzene | chiếc | 0,001 | 40522000 | 40522
| VL328 | O-Ring cho lò thẩm thấu | chiếc | 0,005 | 206000 | 1030
| VL86 | Đèn PID 10.6 eV | chiêc | 0,000 | 55572000 | 0
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,050 | 5460 | 273
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60 | 35 | 2100
| VL176 | Giấy A4 | gram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800

## Vat lieu di dong
2.2.CHI PHÍ VẬT LIỆU - TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
2.2.2. CHI PHÍ VẬT LIỆU TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Định mức | Đơn giá | thành tiền
II | Hoạt động quan trắc khí thải của trạm quan trắc tự động di động liên tục
1 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số đô ̣ẩm |  |  |  | 20558.13
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 100 | 35 | 3500
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tương (Meteorology), ̣ đo thông số đô ̣ẩm | Như mục KKD1a |  |  | 20558.13
3 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc đô ̣gió | Như mục KKD1a |  |  | 20558.13
4 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số hướng gió | Như mục KKD1a |  |  | 20558.13
5 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số bức xạ mặt trời | Như mục KKD1a |  |  | 20558.13
6 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), ̣ đo thông số áp suất khí quyển | Như mục KKD1a |  |  | 20558.13
7 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP |  |  |  | 86459.13
| VL30 | Băng lọc bụi | cuộn | 0,020 | 150000 | 3000
| VL266 | Mực máy in | hộp | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL345 | Rinsing Air Controller: |  | 0,001 | 54565000 | 54565
| VL173 | Fuse:T1145G570/1A Micro fuse 5x20 mm 1AT |  | 0,001 | 176000 | 176
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL185 | Gioăng (O-Ring) | - | 0,020 | 583000 | 11660
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
8 | KKD2b | Modul quan trắc bui PM10 | Như mục KKD2a |  |  | 86459.13
9 | KKD2c | Modul quan trắc bui PM 2,5 | Như mục KKD2a |  |  | 86459.13
10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  | 105527.95
| VL37 | Bộ màng bơm, van, gioăng đệm | bô ̣ | 0,003 | 900000 | 2700
| VL350 | Silicagel | gram | 15 | 2310 | 34650
| VL232 | Khí chuẩn NO | Bình | 0,001 | 50909100 | 50909.1
| VL360 | Than hoạt tính | gram | 3 | 46 | 138
| VL251 | Màng loc bụi | cái | 0,004 | 18180 | 72.72
| VL266 | Mực máy in | hôp̣ | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKD3a |  |  | 105527.95
12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKD3a |  |  | 105527.95
13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |  | 114637.03
| VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đệm | bô ̣ | 0,003 | 900000 | 2700
| VL350 | Silicagel | gram | 15 | 2310 | 34650
| VL360 | Than hoạt tính | gram | 3 | 46 | 138
| VL235 | Khí chuẩn SO2 | bình | 0,001 | 60000000 | 60000
| VL251 | Màng loc buị | cái | 0,005 | 18180 | 90.9
| VL266 | Mực máy in | hôp̣ | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cuốn | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
14 | KKD5 | Modul quan trắc CO |  |  |  | 81891.57
| VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đêṃ | bô ̣ | 0,003 | 900000 | 2700
| VL350 | Silicagel | gram | 15 | 2310 | 34650
| VL360 | Than hoạt tính | gram | 3 | 46 | 138
| VL230 | Khí chuẩn CO | bình | 0,001 | 27272720 | 27272.72
| VL251 | Màng loc buị | cái | 0,004 | 18180 | 72.72
| VL266 | Mực máy in | hôp̣ | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  |  | 75616.91
| VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đêṃ | bô ̣ | 0,003 | 900000 | 2700
| VL324 | Ống DO (Glass tube) | bộ | 0.0002 | 47325000 | 9465
| VL87 | Đèn thủy ngân (Mecury lamp) | bộ | 0.0002 | 61727000 | 12345.4
| VL88 | Đèn tử ngoại (UV UV lamp for internal gas genarator | bộ | 0.0002 | 45747000 | 9149.4
| VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đêṃ | bô ̣ | 0.0003 | 900000 | 270
| VL350 | Silicagel | gram | 10 | 2310 | 23100
| VL360 | Than hoạt tính | gram | 3 | 46 | 138
| VL251 | Màng loc buị | cái | 0,001 | 18180 | 18.18
| VL266 | Mực máy in | hôp̣ | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60 | 35 | 2100
16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  |  | 69454.85
| VL37 | Bô ̣màng bơm, van, gioăng đêṃ | bô ̣ | 0,002 | 900000 | 1800
| VL350 | Silicagel | gram | 15 | 2310 | 34650
| VL360 | Than hoạt tính | gram | 3 | 46 | 138
| VL251 | Màng loc buị | cái | 0,004 | 18180 | 72.72
| VL231 | Khí chuẩn Metan | Bình | 0,001 | 13636000 | 13636
| VL266 | Mực máy in | hôp̣ | 0,003 | 272720 | 818.16
| VL176 | Giấy A4 | ram | 0,080 | 70000 | 5600
| VL342 | Pin chuyên dụng | cái | 0,320 | 27280 | 8729.6
| VL352 | Sổ công tác | cuốn | 0,002 | 5460 | 10.92
| VL177 | Giấy lau | hộp | 0,020 | 36360 | 727.2
| VL318 | Nước rửa đầu đo | lít | 0,025 | 13690 | 342.25
| VL317 | Nước cất | lít | 1 | 30 | 30
| VL374 | Xà phòng | kg | 0,010 | 80000 | 800
| VL81 | Cồn lau dụng cụ | ml | 60 | 35 | 2100

## Dungcu co dinh
2.3. CHI PHÍ DỤNG CỤ - TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
2.3.1. CHI PHÍ DỤNG CỤ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (Tháng) | Định mức | Đơn Giá | Thành tiền
1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng ̣ (Meteorology), đo thông số nhiệt độ |  |  |  |  | 30823.8248
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC46 | Bộ làm sạch sensor | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC41 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 | 5000000 | 1121.7949
| DC74 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 | 12800000 | 4786.3248
| DC153 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 | 2000000 | 747.8632
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC136 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 | 430000 | 82.6923
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC235 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 | 120000 | 615.3846
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC2 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 | 30000 | 61.5385
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC162 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 | 90000 | 43.2692
| DC134 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 | 2500000 | 480.7692
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC201 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 | 970000 | 124.359
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | cái | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC182 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 | 30000 | 30.7692
| DC107 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 | 1000000 | 4102.5641
| DC248 | Thang (3m) | Cái | 36,0 | 0,320 | 1500000 | 512.8205
2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số đô ̣ẩm |  | Như mục KK1a |  |  | 30823.8248
3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số tốc đô ̣gió |  | Như mục KK1a |  |  | 30823.8248
4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  | Như mục KK1a |  |  | 30823.8248
5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng bức xạ mặt trời |  | Như mục KK1a |  |  | 30823.8248
6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  | Như mục KK1a |  |  | 30823.8248
7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP |  |  |  |  | 29943.312
| DC45 | Bộ làm sạch ống lấy mẫu | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC41 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 | 5000000 | 1121.7949
| DC74 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 | 12800000 | 4786.3248
| DC153 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 | 2000000 | 747.8632
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC257 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 | 3000000 | 512.8205
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC136 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 | 430000 | 82.6923
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC235 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 | 120000 | 615.3846
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,120 | 44000 | 16.9231
| DC2 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 | 30000 | 61.5385
| DC3 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 | 45000 | 92.3077
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC162 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 | 90000 | 43.2692
| DC134 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 | 2500000 | 480.7692
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC201 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 | 970000 | 124.359
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | cái | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC107 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 | 1000000 | 4102.5641
| DC182 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 | 30000 | 30.7692
8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 |  | Như mục KK2a |  |  | 29943.312
9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 |  | Như mục KK2a |  |  | 29943.312
10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 |  | Như mục KK2a |  |  | 29943.312
11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  |  | 31372.5427
| DC44 | Bộ làm sạch đường ống mẫu, bộ phân phối khí manifol và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC41 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 | 5000000 | 1121.7949
| DC74 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 | 12800000 | 4786.3248
| DC153 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 | 2000000 | 747.8632
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC257 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 | 3000000 | 512.8205
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC136 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 | 430000 | 82.6923
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC235 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 | 120000 | 615.3846
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC2 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 | 30000 | 61.5385
| DC3 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 | 45000 | 92.3077
| DC162 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 | 90000 | 43.2692
| DC134 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 | 2500000 | 480.7692
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC201 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 | 970000 | 124.359
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | cái | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC182 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 | 30000 | 30.7692
| DC107 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 | 1000000 | 4102.5641
| DC248 | Thang (3m) | cái | 36,0 | 0,320 | 1500000 | 512.8205
12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 |  | Như mục KKC3a |  |  | 31372.5427
13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx |  | Như mục KKC3a |  |  | 31372.5427
14 | KKC4 | NO2 |  | Như mục KKC3a |  |  | 31372.5427
15 | KKC5 | SO2 |  | Như mục KKC3a |  |  | 31372.5427
16 | KKC6 | O3 |  | Như mục KKC3a |  |  | 31372.5427
17 | KKC7 | THC |  |  |  |  | 31372.5427
| DC44 | Bộ làm sạch đường ống mẫu, bộ phân phối khí manifol và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC41 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 | 5000000 | 1121.7949
| DC74 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 | 12800000 | 4786.3248
| DC153 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 | 2000000 | 747.8632
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC257 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 | 3000000 | 512.8205
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC136 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 | 430000 | 82.6923
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC235 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 | 120000 | 615.3846
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC2 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 | 30000 | 61.5385
| DC3 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 | 45000 | 92.3077
| DC162 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 | 90000 | 43.2692
| DC134 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 | 2500000 | 480.7692
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC201 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 | 970000 | 124.359
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | cái | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC182 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 | 30000 | 30.7692
| DC107 | Đai bảo hiểm | Cái | 3,0 | 0,320 | 1000000 | 4102.5641
| DC248 | Thang (3m) | cái | 36,0 | 0,320 | 1500000 | 512.8205
18 | KKC8 | BTEX |  |  |  |  | 26757.1581
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC41 | Bộ dụng cụ để bảo dưỡng, thao tác trong quá trình vận hành | bộ | 60,0 | 0,350 | 5000000 | 1121.7949
| DC74 | Cáp truyền số liệu cho các sensor | bộ | 36,0 | 0,350 | 12800000 | 4786.3248
| DC153 | Đường điện thoại/Internet truyền số liệu | bộ | 36,0 | 0,350 | 2000000 | 747.8632
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC257 | Tủ đựng dụng cụ | cái | 72,0 | 0,320 | 3000000 | 512.8205
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC136 | Đèn pin | cái | 24,0 | 0,120 | 430000 | 82.6923
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC235 | Quần áo mưa | bộ | 3,0 | 0,400 | 120000 | 615.3846
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC2 | Áo blue | cái | 12,0 | 0,640 | 30000 | 61.5385
| DC3 | Áo phao | cái | 12,0 | 0,640 | 45000 | 92.3077
| DC162 | Giày vải | cái | 12,0 | 0,150 | 90000 | 43.2692
| DC134 | Đèn hiệu | cái | 24,0 | 0,120 | 2500000 | 480.7692
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC201 | Ổn áp | cái | 36,0 | 0,120 | 970000 | 124.359
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | cái | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC182 | Kính bảo vệ | cái | 12,0 | 0,320 | 30000 | 30.7692

## Dung cu di dong
2.3. CHI PHÍ DỤNG CỤ - TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
2.3.2. CHI PHÍ DỤNG CỤ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (Tháng) | Định mức | Đơn Giá | Thành tiền
1 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng ( ̣Meteorology), đo thông số nhiêt độ |  |  |  |  | 25082.3868
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 | 5000000 | 641.0256
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,120 | 10000000 | 1282.0513
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75
2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số đô ̣ẩm |  | Như mục KKD1a |  |  | 25082.3868
3 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc đô ̣gió |  | Như mục KKD1a |  |  | 25082.3868
4 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió |  | Như mục KKD1a |  |  | 25082.3868
5 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời |  | Như mục KKD1a |  |  | 25082.3868
6 | KKD1e | Modul quan trắc khí tương ̣ (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển |  | Như mục KKD1a |  |  | 25082.3868
7 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP |  |  |  |  | 31813.156
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 | 5000000 | 641.0256
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,120 | 10000000 | 1282.0513
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75
8 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 |  | Như mục KKD2a |  |  | 31813.156
9 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM 2,5 |  | Như mục KKD2a |  |  | 31813.156
10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO |  |  |  |  | 49601.6175
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 | 5000000 | 641.0256
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,120 | 10000000 | 1282.0513
| DC22 | Bình khí chuẩn | binh̀ | 12,0 | 0,150 | 35000000 | 16826.9231
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75
11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 |  | Như mục KKD3a |  |  | 49601.6175
12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx |  | Như mục KKD3a |  |  | 49601.6175
13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 |  |  |  |  | 46396.4893
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,020 | 5000000 | 106.8376
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,020 | 15000000 | 320.5128
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,020 | 10000000 | 213.6752
| DC22 | Bình khí chuẩn | binh̀ | 12,0 | 0,150 | 35000000 | 16826.9231
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75
14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO |  |  |  |  | 49601.6175
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 | 5000000 | 641.0256
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,120 | 10000000 | 1282.0513
| DC22 | Bình khí chuẩn | binh̀ | 12,0 | 0,150 | 35000000 | 16826.9231
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75
15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 |  |  |  |  | 49601.6175
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 | 5000000 | 641.0256
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,120 | 10000000 | 1282.0513
| DC22 | Bình khí chuẩn | binh̀ | 12,0 | 0,150 | 35000000 | 16826.9231
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75
7 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy |  |  |  |  | 49601.6175
| DC43 | Bộ làm sạch đường ống mẫu và modul | bộ | 2,0 | 0,020 | 20000000 | 7692.3077
| DC234 | Quần áo BHLĐ | bộ | 6,0 | 0,800 | 50000 | 256.4103
| DC119 | Đầu đo sensor | cái | 2,0 | 0,020 | 2500000 | 961.5385
| DC261 | Ủng | đôi | 12,0 | 0,200 | 44000 | 28.2051
| DC247 | Tất sợi | đôi | 6,0 | 0,800 | 7000 | 35.8974
| DC196 | Mũ cứng | cái | 3,0 | 0,800 | 20000 | 205.1282
| DC200 | Ô che mưa, che nắng | cái | 24,0 | 0,320 | 110000 | 56.4103
| DC140 | Dép xốp | đôi | 6,0 | 0,800 | 25000 | 128.2051
| DC127 | Dây điện đôi dài 50m | dây | 36,0 | 0,400 | 300000 | 128.2051
| DC199 | Ổ cắm điện có cầu chì | cái | 36,0 | 0,400 | 65000 | 27.7778
| DC53 | Bô ̣lưu điêṇ | bô ̣ | 36,0 | 0,150 | 50000000 | 8012.8205
| DC73 | Cặp đựng tài liệu | cái | 12,0 | 0,320 | 15000 | 15.3846
| DC258 | Tủ đựng tài liệu | cái | 72,0 | 0,100 | 3800000 | 202.9915
| DC5 | Bàn làm việc | cái | 72,0 | 0,640 | 2850000 | 974.359
| DC158 | Ghế tựa | cái | 72,0 | 0,640 | 80000 | 27.3504
| DC165 | Hai giá đỡ thiết bi ̣ | cái | 12,0 | 0,400 | 500000 | 641.0256
| DC126 | Đầu thu mẫu thép không gỉ | cái | 12,0 | 0,120 | 10000000 | 3846.1538
| DC259 | Tủ lắp đặt thiết bị có hệ thống dây điện và các bộ lọc ẩm | cái | 36,0 | 0,120 | 5000000 | 641.0256
| DC58 | Bộ phần mềm truy nạp số liệu | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC57 | Bộ phần mềm quản lý số liệu và báo cáo | cái | 36,0 | 0,120 | 15000000 | 1923.0769
| DC39 | Bộ chuyển đổi tín hiệu để nối mạng Modem | bô ̣ | 36,0 | 0,120 | 10000000 | 1282.0513
| DC22 | Bình khí chuẩn | binh̀ | 12,0 | 0,150 | 35000000 | 16826.9231
| DC14 | Binh cứu hỏa | cái | 12,0 | 0,120 | 370000 | 142.3077
| DC192 | Máy ổn áp cho hệ thống 15 kVA | cái | 24,0 | 0,010 | 100000000 | 1602.5641
| DC237 | Quạt thông gió 40W | cái | 36,0 | 0,130 | 250000 | 34.7222
| DC191 | Máy hút bụi 2kW | cái | 60,0 | 0,006 | 3000000 | 11.5385
| DC190 | Máy hút ẩm 1,5kW | cái | 36,0 | 0,050 | 1500000 | 80.1282
| DC135 | Đèn neon 40W | bộ | 24,0 | 0,800 | 40000 | 51.2821
| DC149 | Điện năng | kW | - | 1.05 | 1755 | 1842.75

## Thiet bi co dinh
2.4. CHI PHÍ THIẾT BỊ - TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
2.4.1. CHI PHÍ THIẾT BỊ TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kW) | Định mức | Đơn giá | Số năm khấu hao | Số ca thiết bị /năm | Mức KH/ca | Thành tiền
1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Mẹ teorology), đo thông số nhiệt độ | [7 empty] | 46389.5667
| TB97 | Sensor đo nhiệt độ/độ ẩm | bộ | - | 0,080 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 2400
| TB13 | Bộ chuyển đổi dữ liệu | bộ | - | 0,040 | 250000000 | 5 | 500 | 100000 | 4000
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | bộ | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB23 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 | 65000000 | 5 | 500 | 26000 | 6240
| TB24 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,320 | 150000000 | 5 | 500 | 60000 | 19200
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB30 | Cột treo sensor | bộ | - | 0,320 | 5000000 | 3 | 500 | 3333.3333 | 1066.6667
| TB40 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 2368
| TB42 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 | 20000000 | 5 | 500 | 8000 | 2560
| TB41 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 | 20000000 | 5 | 500 | 8000 | 2560
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB152 | Điện năng | kW | - | 2.47 | 1755 |  |  |  | 4334.85
2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng̣ (Meteorology), đo thông số độ ẩm | Như mục KKC1a | [6 empty] | 46389.5667
3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng ̣(Meteorology) đo thông số tốc độ gió | Như mục KKC1a | [6 empty] | 46389.5667
4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng ̣(Meteorology), đo thông số hướng gió | Như mục KKC1a | [6 empty] | 46389.5667
5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng ̣(Meteorology), đo thông số bức xạ mặttrời | Như mục KKC1a | [6 empty] | 46389.5667
6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | Như mục KKC1a | [6 empty] | 46389.5667
7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP | [7 empty] | 19917.75
| TB64 | Máy đo bụi lơ lửng PM10 và TSP | cái | - | 0,120 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 3600
| TB122 | Thiết bị lấy mẫu bui (ống probe) | bộ |  | 0,150 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 5625
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | pin khô | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ |  | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 1860
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 3.94 | 1755 |  | 500 |  | 6914.7
8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | Như mục KKC2a | [6 empty] | 19917.75
9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | Như mục KKC2a | [6 empty] | 19917.75
10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | Như mục KKC2a | [6 empty] | 19917.75
11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO | [7 empty] | 25064.75
| TB91 | Modul phân tích NO-NO2 - NOx | cái | - | 0,120 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 4500
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,140 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 5040
| TB22 | Bô ̣tao kḥ i ́ 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,250 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 4500
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,140 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 154
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2170
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 3.94 | 1755 |  | 500 |  | 6914.7
12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKC3a | [6 empty] | 25064.75
13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKC3a | [6 empty] | 25064.75
14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 | [7 empty] | 28404.75
| TB90 | Modul phân tích khi ́ SO2 | cái | - | 0,120 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 4500
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,250 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 9000
| TB22 | Bô ̣tao khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,250 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 4500
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,140 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 154
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,100 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 1550
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 3.94 | 1755 |  | 500 |  | 6914.7
15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO | [7 empty] | 31790.75
| TB87 | Modul phân tích khi ́ CO | cái | - | 0,080 | 350000000 | 8 | 500 | 87500 | 7000
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,250 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 9000
| TB22 | Bô ̣tao khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,250 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 4500
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,100 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 110
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,160 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2480
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 3.94 | 1755 |  |  |  | 6914.7
16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 | [7 empty] | 24422.75
| TB89 | Modul phân tích khi ́ O3 | cái | - | 0,120 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 4500
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,140 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 5040
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,250 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 4500
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,100 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 1550
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 3.94 | 1755 |  | 500 |  | 6914.7
17 | KKC7 | Modul quan trắc THC | [7 empty] | 54662.75
| TB154 | Modul phân tích khi ́ THC | cái | - | 0,120 | 150000000 | 5 | 500 | 60000 | 7200
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,140 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 5040
| TB22 | Bộ tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,250 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 4500
| TB23 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 | 65000000 | 5 | 500 | 26000 | 6240
| TB24 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,100 | 150000000 | 5 | 500 | 60000 | 6000
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB28 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 | 67000000 | 5 | 500 | 26800 | 2680
| TB33 | Đường ống dẫn lấy mẫu khí | bộ | - | 0,320 | 60000000 | 5 | 500 | 24000 | 7680
| TB40 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 2368
| TB42 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 | 20000000 | 5 | 500 | 8000 | 2560
| TB41 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 | 20000000 | 5 | 500 | 8000 | 2560
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB152 | Điện năng | kW | - | 3.94 | 1755 |  | 500 |  | 6914.7
18 | KKC8 | Modul quan trắc BTX | [7 empty] | 52706
| TB86 | Modul phân tích khi ́ BTX | cái | - | 0,120 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 4500
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,120 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 4320
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,250 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 4500
| TB23 | Bộ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu (Data Logger) | bộ | - | 0,240 | 65000000 | 5 | 500 | 26000 | 6240
| TB24 | Bộ truyền dữ liệu qua modem điện thoại hoặc Internet/mạng GSM/ qua vệ tinh | bộ | - | 0,120 | 150000000 | 5 | 500 | 60000 | 7200
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB28 | Bơm hút mẫu | bơm | 1,5 | 0,100 | 67000000 | 5 | 500 | 26800 | 2680
| TB33 | Đường ống dẫn lấy mẫu khí | bộ | - | 0,320 | 60000000 | 5 | 500 | 24000 | 7680
| TB40 | Hệ thống cảnh báo cháy | bộ | - | 0,320 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 2368
| TB42 | Hệ thống chống sét theo đường truyền số liệu | bộ | - | 0,320 | 20000000 | 5 | 500 | 8000 | 2560
| TB41 | Hệ thống chống sét theo đường điện cấp cho trạm | bộ | - | 0,320 | 20000000 | 5 | 500 | 8000 | 2560
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.09 | 1755 |  | 500 |  | 7177.95

## Thiet bi di dong
2.4. CHI PHÍ THIẾT BỊ - TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỐ ĐỊNH LIÊN TỤC VÀ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
2.4.2. CHI PHÍ THIẾT BỊ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DI ĐỘNG LIÊN TỤC
Đơn vị tính VNĐ
TT | Mã hiệu | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kW) | Định mức | Đơn giá | Số năm khấu hao | Số ca thiết bị /năm | Mức KH/ca | Thành tiền
1 | KKD1a | Quan trắc nhiêt độ | [7 empty] | 17277.85
| TB102 | Thiết bị đo nhiêt đô/̣ đô ̣ẩm | cái | - | 0,120 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 3600
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | pin khô | 0,120 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 151.2
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | pin khô | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,200 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 3100
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  |  |  | 8634.6
2 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng ̣ (Meteorology), đo thông số đô ̣ ẩm | Như mục KKD1a | [6 empty] | 17277.85
3 | KKD1c | Modul quan trắc tốc đô ̣gió | [7 empty] | 16390.65
| TB103 | Thiết bị đo tốc đô ̣gió | cái | - | 0,120 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 3600
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,400 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 504
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 1860
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
4 | KKD1d | Quan trắc hướng gió | [7 empty] | 16410.65
| TB114 | Thiết bị đo hướng gió | cái | - | 0,120 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 3600
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,200 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 220
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2170
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 | 0 | 500 |  | 8634.6
5 | KKD1đ | Quan trắc bức xa ̣mặt trời | [7 empty] | 17581.05
| TB105 | Thiết bi đo bức xa ̣măt tṛời | cái | - | 0,140 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 4200
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,180 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 226.8
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,180 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 198
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,160 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 1184
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 1860
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,150 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 536.4
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
6 | KKD1e | Quan trắc áp suất khí quyển | [5 empty] | 500 |  | 18227.65
| TB104 | Thiết bi đo áp suất khí quyển | cái | - | 0,160 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 4800
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,150 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 189
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,140 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 154
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,180 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2790
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 | 0 | 500 |  | 8634.6
7 | KKD2a | Modul quan trắc bui PM 10 và bui TSP | [7 empty] | 17854.65
| TB64 | Máy đo bụi lơ lửng PM10 và TSP | cái | - | 0,160 | 150000000 | 10 | 500 | 30000 | 4800
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,140 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 154
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,160 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2480
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
8 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM 10 | Như mục KKD2a | [6 empty] | 17854.65
9 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM2,5 | Như mục KKD2a | [6 empty] | 17854.65
10 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO | [7 empty] | 31782.65
| TB91 | Modul phân tích NO-NO2 - NOx | cái | - | 0,180 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 6750
| TB140 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | - | 0,400 | 60000000 | 10 | 500 | 12000 | 4800
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,400 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 7200
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,160 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2480
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
11 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 | Như mục KKD3a | [6 empty] | 31782.65
12 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx | Như mục KKD3a | [6 empty] | 31782.65
13 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 | [7 empty] | 54533.3
| TB90 | Modul phân tích khi ́ SO2 | cái | - | 0,160 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 6000
| TB140 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | - | 0,400 | 60000000 | 10 | 500 | 12000 | 4800
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bộ | - | 0,400 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 7200
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,140 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 154
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2170
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
14 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO | [7 empty] | 23788.65
| TB87 | Modul phân tích khi ́ CO | cái | - | 0,080 | 350000000 | 8 | 500 | 87500 | 7000
| TB140 | Thiết bị sinh khí chuẩn | cái | - | 0,120 | 60000000 | 10 | 500 | 12000 | 1440
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,120 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 2160
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | cô ̣ | - | 0,140 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 154
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,160 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 1184
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2170
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 | [7 empty] | 28462.65
| TB89 | Modul phân tích khi ́ O3 | cái | - | 0,140 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 5250
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,100 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 3600
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,400 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 7200
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,120 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 1860
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 4.92 | 1755 |  | 500 |  | 8634.6
16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy | [7 empty] | 30686.05
| TB88 | Modul phân tích khi ́ CxHy | cái | - | 0,140 | 150000000 | 8 | 500 | 37500 | 5250
| TB84 | Máy tạo đa khí chuẩn | cái | - | 0,120 | 90000000 | 5 | 500 | 36000 | 4320
| TB22 | Bô ̣tạo khí 0 (zezo) | bô ̣ | - | 0,400 | 45000000 | 5 | 500 | 18000 | 7200
| TB55 | Máy ảnh kỹ thuật số | cái | - | 0,100 | 3150000 | 5 | 500 | 1260 | 126
| TB17 | Bộ lưu giữ số liệu (Data logger) | bô ̣ | - | 0,120 | 2750000 | 5 | 500 | 1100 | 132
| TB63 | Máy định vị GPS cầm tay | cái | - | 0,100 | 18500000 | 5 | 500 | 7400 | 740
| TB78 | Máy phát điện 15 KVA 220V | cái | - | 0,140 | 62000000 | 8 | 500 | 15500 | 2170
| TB85 | Máy tính xử lý số liệu | cái | 0,4 | 0,050 | 8940000 | 5 | 500 | 3576 | 178.8
| TB72 | Máy in | cái | 0,4 | 0,240 | 5000000 | 5 | 500 | 2000 | 480
| TB62 | Máy điều hòa nhiệt độ | cái | 2,2 | 0,110 | 9500000 | 8 | 500 | 2375 | 261.25
| TB152 | Điện năng | kW | - | 5.6 | 1755 |  | 500 |  | 9828

## TONG HOP
2.5. BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC
TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Chi phí LĐKT | Chi phí DC | Chi phí vật liệu | Chi phí Thiết bị | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung (20%) | Phụ cấp | Đơn giá | Đơn giá theo ĐM cũ | Chênh lệch | Số ngày | Thành Tiền ( VNĐ)
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2+3+4 | 6=5*20% |  | 7=6+5 | 9 | 10=8-9
I | Hoạt động quan trắc khí thải của trạm quan trắc tự động cố định liên tục | [11 empty] | 365 | 1591546000
1 | KKC1a | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | 28165.2385 | 30823.8248 | 20558.13 | 46389.5667 | 125936.76 | 25187.352 | 2598.42 | 151100 |  |  | 365 | 55151500
2 | KKC1b | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | 28165.2385 | 30823.8248 | 20558.13 | 46389.5667 | 125936.76 | 25187.352 | 2598.42 | 151100 |  |  | 365 | 55151500
3 | KKC1c | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | 28165.2385 | 30823.8248 | 20558.13 | 46389.5667 | 125936.76 | 25187.352 | 2598.42 | 151100 |  |  | 365 | 55151500
4 | KKC1d | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | 28165.2385 | 30823.8248 | 20558.13 | 46389.5667 | 125936.76 | 25187.352 | 2598.42 | 151100 |  |  | 365 | 55151500
5 | KKC1đ | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số bức xa ̣mặt trời | 28165.2385 | 30823.8248 | 20558.13 | 46389.5667 | 125936.76 | 25187.352 | 2598.42 | 151100 |  |  | 365 | 55151500
6 | KKC1e | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | 28165.2385 | 30823.8248 | 20558.13 | 46389.5667 | 125936.76 | 25187.352 | 2598.42 | 151100 |  |  | 365 | 55151500
7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP | 56904.4615 | 29943.312 | 89918.69 | 19917.75 | 196684.2135 | 39336.8427 | 5160 | 236000 |  |  | 365 | 86140000
8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | 56904.4615 | 29943.312 | 89918.69 | 19917.75 | 196684.2135 | 39336.8427 | 5160 | 236000 |  |  | 365 | 86140000
9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | 56904.4615 | 29943.312 | 89918.69 | 19917.75 | 196684.2135 | 39336.8427 | 5160 | 236000 |  |  | 365 | 86140000
10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | 56904.4615 | 29943.312 | 89918.69 | 19917.75 | 196684.2135 | 39336.8427 | 5160 | 236000 |  |  | 365 | 86140000
11 | KKC3a | Modul quan trắc khi ́ NO | 56904.4615 | 31372.5427 | 156947.59 | 25064.75 | 270289.3443 | 54057.8689 | 5160 | 324300 |  |  | 365 | 118369500
12 | KKC3b | Modul quan trắc khi ́NO2 | 56904.4615 | 31372.5427 | 156947.59 | 25064.75 | 270289.3443 | 54057.8689 | 5160 | 324300 |  |  | 365 | 118369500
13 | KKC3c | Modul quan trắc khi ́NOx | 56904.4615 | 31372.5427 | 156947.59 | 25064.75 | 270289.3443 | 54057.8689 | 5160 | 324300 |  |  | 365 | 118369500
14 | KKC4 | Modul quan trắc khi ́ SO2 | 56904.4615 | 31372.5427 | 145459.39 | 28404.75 | 262141.1443 | 52428.2289 | 5160 | 314600 |  |  | 365 | 114829000
15 | KKC5 | Modul quan trắc khi ́ CO | 56904.4615 | 31372.5427 | 99709.61 | 31790.75 | 219777.3643 | 43955.4729 | 5160 | 263700 |  |  | 365 | 96250500
16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 | 56904.4615 | 31372.5427 | 110456.31 | 24422.75 | 223156.0643 | 44631.2129 | 5160 | 267800 |  |  | 365 | 97747000
17 | KKC7 | Modul quan trắc THC | 56904.4615 | 31372.5427 | 105257.69 | 54662.75 | 248197.4443 | 49639.4889 | 5160 | 297800 |  |  | 365 | 108697000
18 | KKC8 | Modul quan trắc BTEX | 56904.4615 | 26757.1581 | 191169.21 | 52706 | 327536.8297 | 65507.3659 | 5160 | 393000 | 506068 | -113068 | 365 | 143445000
II | Hoạt động quan trắc khí thải của trạm quan trắc tự động di động liên tục | [9 empty] | 484785 | -484785 | 365 | 1192017000
1 | KKD1a | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | 28416.1763 | 25082.3868 | 20558.13 | 17277.85 | 91334.5431 | 18266.9086 | 2834.64 | 109600 | 643119 | -533519 | 365 | 40004000
2 | KKD1b | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số đô ̣ẩm | 28416.1763 | 25082.3868 | 20558.13 | 17277.85 | 91334.5431 | 18266.9086 | 2834.64 | 109600 |  |  | 365 | 40004000
3 | KKD1c | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | 28416.1763 | 25082.3868 | 20558.13 | 16390.65 | 90447.3431 | 18089.4686 | 2834.64 | 108500 |  |  | 365 | 39602500
4 | KKD1d | Modul quan trắc khi ́ tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | 28416.1763 | 25082.3868 | 20558.13 | 16410.65 | 90467.3431 | 18093.4686 | 2834.64 | 108600 | 643119 | -534519 | 365 | 39639000
5 | KKD1đ | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số bức xa ̣mặt trời | 28416.1763 | 25082.3868 | 20558.13 | 17581.05 | 91637.7431 | 18327.5486 | 2834.64 | 110000 | 576358 | -466358 | 365 | 40150000
6 | KKD1e | Modul quan trắc khi ́tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | 28416.1763 | 25082.3868 | 20558.13 | 18227.65 | 92284.3431 | 18456.8686 | 2834.64 | 110700 |  |  | 365 | 40405500
7 | KKD2a | Modul quan trắc bui TSP | 53055.2308 | 31813.156 | 86459.13 | 17854.65 | 189182.1668 | 37836.4334 | 5160 | 227000 | 576358 | -349358 | 365 | 82855000
8 | KKD2b | Modul quan trắc bui ̣PM10 | 53055.2308 | 31813.156 | 86459.13 | 17854.65 | 189182.1668 | 37836.4334 | 5160 | 227000 | 649250 | -422250 | 365 | 82855000
9 | KKD2c | Modul quan trắc bui ̣PM2,5 | 53055.2308 | 31813.156 | 86459.13 | 17854.65 | 189182.1668 | 37836.4334 | 5160 | 227000 | 649250 | -422250 | 365 | 82855000
10 | KKD3a | Modul quan trắc khi ́ NO | 53055.2308 | 49601.6175 | 105527.95 | 31782.65 | 239967.4483 | 47993.4897 | 5160 | 288000 | 649250 | -361250 | 365 | 105120000
11 | KKD3b | Modul quan trắc khi ́NO2 | 53055.2308 | 49601.6175 | 105527.95 | 31782.65 | 239967.4483 | 47993.4897 | 5160 | 288000 |  |  | 365 | 105120000
12 | KKD3c | Modul quan trắc khi ́NOx | 53055.2308 | 49601.6175 | 105527.95 | 31782.65 | 239967.4483 | 47993.4897 | 5160 | 288000 |  |  | 365 | 105120000
13 | KKD4 | Modul quan trắc khi ́ SO2 | 53055.2308 | 46396.4893 | 114637.03 | 54533.3 | 268622.0501 | 53724.41 | 5160 | 322300 |  |  | 365 | 117639500
14 | KKD5 | Modul quan trắc khi ́ CO | 53055.2308 | 49601.6175 | 81891.57 | 23788.65 | 208337.0683 | 41667.4137 | 5160 | 250000 |  |  | 365 | 91250000
15 | KKD6 | Modul quan trắc O3 | 53055.2308 | 49601.6175 | 75616.91 | 28462.65 | 206736.4083 | 41347.2817 | 5160 | 248100 |  |  | 365 | 90556500
16 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy | 53055.2308 | 49601.6175 | 69454.85 | 30686.05 | 202797.7483 | 40559.5497 | 5160 | 243400 |  |  | 365 | 88841000